МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Введено в действие приказом директора от «____» _____________ 20____ г. № ____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПр _____________С.Ю. Письменная |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

2024 г.

| СОГЛАСОВАНО на заседании методического совета Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель методсовета ________________С.В. Казак | Рассмотрено и одобрено на заседании предметной цикловой комиссии электро-технических дисциплин Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель ПЦК ________________ С.Н. Гапоненко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _____________А.Н.Макогонов Генеральный директор АО «Керченский металлургический завод» «__»_______20__г. М.П. |  |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2023 № 845 по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий;, с учетом примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненной группы 08.00.00. Техника и технологии строительства

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчики: Гапоненко Сергей Николаевич, преподаватель

Эксперт от работодателя: Некрасов Петр Анатольевич – АО «Керченский металлургический завод»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 32 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

Инвариантные целевые ориентиры воспитания в соответствии с Рабочей программой воспитания, входящей в состав настоящей образовательной программы, соотносятся с общими компетенциями (далее -ОК), формирование которых является результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 4 | Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| ПК 4.1. | Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса. |
| ПК 4.2. | Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. |
| ПК 4.3. | Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. |
| ПК 4.4. | Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них |
| ПК 4.5 | Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Изучения конструкторской и технологической документации оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; на распределительные устройства напряжением до 10 кВ. Подготовки рабочего места при ремонте и обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; при монтаже, наладке и ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; при обслуживании, ремонте распределительных устройств до 10 кВ. Выбора слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; для монтажа, наладки и ремонта электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; для обслуживания, распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Проверки работоспособности реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса. Ремонта пусковой и защитной аппаратуры систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Наладки автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Настройки блока управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса. Ремонта, монтажа, установки и наладки тиристорного управления на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса. Замены конденсаторов, диодов и тиристоров систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Замены измерительных приборов цеховых систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Обслуживания и устранения неисправностей технологического оборудования с электронными схемами управления Ремонта блока управления технологического оборудования Диагностики и замены датчиков управления температурой, давлением технологического оборудования Составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования |
| --- | --- |
| Уметь | Читать электрические схемы и чертежи на оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса; на электрооборудование автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; для производства работ по регулировке и сдаче распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Использовать персональную вычислительную технику для просмотра электрических схем и чертежей оборудования. Печатать электрические схемы и чертежи оборудования с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Заменять тиристорное управление оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; диоды и тиристоры на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; конденсаторы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; измерительные приборы на электрооборудовании автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Проверять работоспособность реле давления, реле протока на оборудовании с автоматическим регулированием технологического процесса. Настраивать блок управления установок с автоматическим регулированием технологического процесса Производить наладку автоматических выключателей, пускателей и коммутационной аппаратуры оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Ремонтировать пусковую и защитную аппаратуру электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Производить регулировку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Определять степень увлажненности изоляции распределительных устройств напряжением до 10 кВ Измерять ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности распределительных устройств напряжением до 10 кВ; фазы тока и напряжения на оборудовании распределительных устройств напряжением до 10 кВ; емкость, индуктивность и частоту оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ ; емкость, индуктивность и частоту технологического оборудования с электронными схемами управления. Определять полярность обмоток электрооборудования Определять полярность обмоток оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ. |
| Знать | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления. Виды, конструкции, назначения, возможность и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; по регулировке и сдаче оборудования распределительных устройств напряжением до 10 кВ; по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления. Порядок технического обслуживания оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Особенности электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. Порядок и последовательность проведения работ по регулировке и сдаче вводимого в строй оборудования распределительных напряжением до 10 кВ; технологического оборудования с электронными схемами управления Нормы и объемы приемо-сдаточных испытаний. Порядок оформления протоколов и актов испытания электрооборудования; технологического оборудования с электронными схемами управления. Порядок проведения измерений при производстве пусконаладочных работ. Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса; при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления; при выполнении работ по регулировке и сдаче технологического оборудования с электронными схемами управления Виды, назначения и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –324 часа, в том числе:

в форме практической подготовки 178 часа

во взаимодействие с преподавателем:

    - теоретическое обучение – 98 часов;

    - практические занятия -40 часа;

    - лабораторные работы -30 часов;

    - консультации -16 часов;

    - промежуточная аттестация -20 часов;

    - учебная практика -36 часов;

    - производственная практика-72 часа;

    - самостоятельная работа студента -12 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарн ый объем нагрузки, час | в т.ч. ф форме практической подготовки | Во взаимодействие с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | учебна я | производ ственная |  |
|  |  |  |  |  | лабораторные практические занятия, семинар | курсовой проект | консуль тации | промеж уточная аттестация |  |  |  |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 , ОК 09,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5 | Раздел 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса | 106 | 40 | 90 | 12/28/- | * | 6 | 6 | - | - | 4 |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 , ОК 09,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 | Раздел 2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 98 | 30 | 78 | 0/30/- | - | 6 | 6 | - | - | 8 |
| ОК 01-ОК 04 ,ОК 09, ПК 4.4 | Учебная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  | - |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 ,ОК 09,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5 | Производственная практика (по профилю специальности)часов | 72 | 72 |  |  |  | * |  | - | 72 | - |
|  | Промежуточная аттестация: экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |
| Всего: |  | 324 | 178 | 168 | 12/58/- | - | 16- | 20 | 36 | 72 | 12 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование раздела профессионального модуля (ПМ), междисциплинарного курса (МДК), темы | Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект |  |  |  | Объем часов/ в т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |  |  |  |  | 106/40 |
| МДК. 04.01. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Эксплуатация и обслуживание средств измерения и автоматики. | Содержание |  |  |  | 26/14 |
|  | 1. |  | Основные узлы и блоки регуляторов и исполнительных механизмов Особенности монтажа технических средств и систем автоматического управления, средств измерений. | 12 |  |
|  | 2. |  | Ремонт и текущее обслуживание регуляторов и исполнительных механизмов. Монтаж регулирующих органов. Монтаж и подключение регуляторов прямого действия. |  |  |
|  | 3. |  | Правила организации выполнения работ по обслуживанию и эксплуатации систем автоматического управления; аппаратно - программная настройка и обслуживание микропроцессорной техники автоматического управления |  |  |
|  | 4 |  | Проверка работоспособности технических средств, меры безопасности, проверка каналов измерения и управления, настройка каналов. Порядок проверки технологических защит. |  |  |
|  | 5 |  | Особенности монтажа щитов, пультов систем автоматизации и управления Монтаж комплектных пунктов автоматики. Монтаж и подключение вторичных измерительных приборов на щитах и пультах. Монтаж и подключение релейных блоков, релейных панелей, релейных шкафов |  |  |
|  | 6 |  | Монтаж и подключение секций щитовых и блоков управления электроприводами и исполнительными механизмами. Особенности монтажа электрических, пневматических и гидравлических исполнительных механизмов. Особенности монтажа аппаратуры дистанционного управления на щитах и пультах. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | «Составление таблиц соединений и подключений по принципиальной схеме электромеханического устройств» | 2/2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 12/12 |  |
|  | 1 |  | Изучение схемы монтажа первичных преобразователей. | 2 |  |
|  | 2. |  | Изучение схемы монтажа электромеханических систем автоматики. | 2 |  |
|  | 3. |  | Изучение схемы монтажа гидро - и пневматических систем автоматики. | 2 |  |
|  | 4. |  | Изучение схемы монтажа и подключения вторичных измерительных приборов. | 2 |  |
|  | 5. |  | Изучение схемы монтажа и подключения регуляторов автоматических систем. | 2 |  |
|  | 6. |  | Изучение схемы монтажа и подключение релейных устройств систем автоматики | 2 |  |
| Тема 1.2 Организация наладки систем автоматического управления, средств измерений | Содержание |  |  |  | 24/12 |
|  | 1. |  | Подготовка и организация наладочных работ. Виды и этапы наладочных работ. Роль службы контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики в период проведения наладочных работ. Техника безопасности при наладочных работах | 12 |  |
|  | 2 |  | Роль и виды технической документации при выполнении наладочных работ. Объём и комплектность технической документации при выполнении работ по наладке систем автоматического управления (САУ), средств измерений. |  |  |
|  | 3. |  | Стендовая наладка средств измерений и автоматизации: первичных измерительных и функциональных преобразователей: дифференциально-трансформаторных, токовых, частотных, ферродинамических, сопротивления, термоэлектрических, пневматических. |  |  |
|  | 4. |  | Стендовая наладка специальных средств автоматизации: контактных и бесконтактных реле, реле контроля скорости УКС, реле времени, командоаппаратов, магнитных пускателей |  |  |
|  | 5. |  | Проверка и наладка схемных участков предупредительной и аварийной сигнализации, управление электроприводом машин и механизмов на предприятии. |  |  |
|  | 6. |  | Проверка и наладка схемных участков системы дистанционного автоматизированного управления (СДАУ) на предприятии Проверка и наладка схемных участков систем контроля. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12/12 |  |
|  | 2. |  | Построение технологической карты проверки и наладки средств измерений. | 2 |  |
|  | 3. |  | Разработка технологии наладки САУ с использованием технологических стендов. | 2 |  |
|  | 4. |  | Изучение технического проекта, планирование наладочных работ. | 2 |  |
|  | 5. |  | Разработка годовой программы технологического обслуживания, эксплуатации и ремонта САУ | 2 |  |
|  | 6. |  | Разработка электромонтажной схемы подключения системы активного контроля | 2 |  |
|  | 7. |  | Разработка электромонтажной схемы подключения технологического стенда. | 2 |  |
| Тема 1.3. Эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в технологическом процессе, как объекте автоматического (автоматизированного) управления | Содержание |  |  |  | 40/14 |
|  | 1. |  | Типы автоматических систем: системы автоматического контроля, системы автоматического управления, системы автоматического регулирования. Объекты управления. Процессы управление. Сигналы, носители сигналов Исполнительные механизмы.. | 26 |  |
|  | 2. |  | Классификация элементов автоматических систем. Датчики. Каналы связи. Коммутаторы. |  |  |
|  | 3. |  | Устройства нормализации сигналов. Технические средства обработки аналоговых сигналов. Аналого-цифровые преобразователи. Технические средства обработки дискретных сигналов. |  |  |
|  | 4. |  | Регистры и счетчики. Переходные устройства. |  |  |
|  | 5. |  | Усилители. |  |  |
|  | 6.. |  | Классификация контрольно – измерительных приборов. Методы и способы технологических измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления. |  |  |
|  | 7. |  | Эксплуатация средств измерений в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом |  |  |
|  | 8. |  | Основные понятия автоматических систем регулирования (АСР). Классификация и основные понятия автоматических систем регулирования. Виды АСР. Объекты управления и основные законы автоматического регулирования. Классификация автоматических регуляторов по виду регулируемого параметра, по конструктивному исполнению, способу действия, цели регулирования. |  |  |
|  | 9. |  | Позиционные регуляторы. Регуляторы прямого действия, электрические и электронные регуляторы, программные регуляторы. Настройка и контроль работы автоматических регуляторов |  |  |
|  | 10. |  | . Назначение и основные типы систем дистанционного управления. Назначение и основные типы систем автоматической защиты и блокировки. |  |  |
|  | 11. |  | Принципы составления схем автоматизации. |  |  |
|  | 12. |  | Эксплуатация сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением в составе систем автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом |  |  |
|  | 13. |  | Стадии проектирования автоматизированных систем управления. Основные правила построения функциональных схем. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 14/14 |
|  | 8. |  | Сигналы, носители сигналов в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. | 2 |  |
|  | 9 |  | Исполнительные механизмы в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. | 2 |  |
|  | 10 |  | Датчики в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом. | 2 |  |
|  | 11 |  | Системы автоматического контроля | 2 |  |
|  | 12. |  | Системы автоматического управления | 2 |  |
|  | 13 |  | . Коммутаторы. | 2 |  |
|  | 14. |  | Системы автоматического регулирования. | 2 |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 - Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса - Каналы связи в системах автоматического (автоматизированного) управления технологическим процессом |  |  |  | 4/0 |  |
| Консультации |  |  |  |  | 6 |
| Промежуточная аттестация экзамен по МДК 04.01 |  |  |  |  | 6 |
| Раздел 2. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ |  |  |  |  | 98/30 |
| МДК. 04.02. Ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о распределительных устройствах и аппаратах вторичных цепей | Содержание |  |  |  | 10/2 |
|  | 1. | Область применения распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей. Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ. Требования ПУЭ и СНиП к производству электромонтажных работ. |  |  | 8 |
|  | 2. | Условные обозначения элементов распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах. Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем. |  |  |  |
|  | 3 | Основное оборудование распределительных устройств напряжением до 10 кВ. его назначение, конструкция, работа. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. | Изучение характеристик коммутационной модульной и защитной аппаратуры по справочным таблицам |  |  | 2/2 |
| Тема 2.2 Монтаж распределительных устройств | Содержание |  |  |  | 20/10 |
|  | 1. | Распределительные устройства напряжением до 10кВ: их типы, конструкции, технические данные, область применения. |  |  | 20 |
|  | 2. | Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа распределительных устройств. Технология монтажа распределительных устройств. Требования к организации рабочего места, безопасность труда и электробезопасность при монтаже распределительных устройств |  |  |  |
|  | 3. | Приемы монтажа пускорегулирующих и защитных устройств. |  |  |  |
|  | 4. | Методика настройки и регулировки устройств защиты и автоматики. |  |  |  |
|  | 5. | Заземление распределительных устройств. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10/10 |
|  | 2. | Составление электрических принципиальных и монтажных схем вводно-распределительных устройств |  |  | 2 |
|  | 3 | Разборка и сборка пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  |  | 2 |
|  | 4 | Изучение принципов работы пускорегулирующей и защитной |  |  | 2 |
|  | 5 | Исследование принципа работы повышающего и понижающего трансформаторов |  |  | 2 |
|  | 6 | Расчёт заземляющего устройства |  |  | 2 |
| Тема 2.3 Монтаж приборов и аппаратов вторичных цепей | Содержание |  |  |  | 16/8 |
|  | 1. |  | Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей. Аппаратура управления, сигнализации, измерения и защиты вторичных цепей. | 8 |  |
|  | 2. |  | Устройство, принцип действия, маркировка приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |  |
|  | 3. |  | Технология монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. Требования ПУЭ и СНиП к выполнению монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |  |
|  | 4. |  | Требования к организации рабочего места, охрана руда труда и электробезопасность при монтаже приборов и аппаратов вторичных цепей. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8/8 |
|  | 6 |  | Настройка и регулировка устройств управления, защиты и сигнализации | 2 |  |
|  | 7 |  | Регулировка и проверка условий срабатывания электромагнитной и тепловой защиты автоматических выключателей напряжением до 10кВ. | 2 |  |
|  | 8 |  | Подключение приборов и аппаратов вторичных цепей к электросети | 2 |  |
|  | 9 |  | Исследование принципа работы устройств управления, защиты и сигнализации | 2 |  |
| Тема 2.4 Оценка качества электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 6/2 |
|  | 1. |  | Критерии оценки качества электромонтажных работ. Оценка качества электромонтажных работ. | 4 |  |
|  | 2. |  | Порядок приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Объём и нормы приёмо-сдаточных испытаний распределительных устройств. Виды приемо-сдаточных документов. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2/2 |
|  | 8 |  | Составление и оформление приемо-сдаточных документов. | 2/2 |  |
| Тема 2.5. Организация технического обслуживания распределительных устройств и вторичных цепей | Содержание |  |  |  | 26/8 |
|  |  |  | Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей, методы их обнаружения. Основные причины возникновения аварийных ситуаций и выхода из строя различных элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. | 18 |  |
|  |  |  | Планирование, методы и особенности выполнения ремонтных работ. |  |  |
|  |  |  | Настройка и регулировка устройств управления, защиты и автоматики. |  |  |
|  |  |  | Обслуживание контрольных кабелей в щитках и пультах |  |  |
|  |  |  | Основные способы нахождения неисправностей в распределительных устройствах. Обслуживание КРУ. |  |  |
|  |  |  | Обслуживание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей |  |  |
|  |  |  | Обслуживание высоковольтных выключателей |  |  |
|  |  |  | Обслуживание измерительных трансформаторов, разрядников и ограничителей перенапряжения |  |  |
|  |  |  | Выявление и устранение неисправностей в аппаратах защиты и управления. Типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей, методы их обнаружения |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8/8 |
|  | 9 |  | Проверка соответствия выполненных электромонтажных схем рабочим чертежам | 2 |  |
|  | 10 |  | Нахождение неисправностей в приборах и аппаратах вторичных цепей методом визуального контроля и прозвонки | 2 |  |
|  | 11 |  | Измерение сопротивления катушек реле и магнитных пускателей | 2 |  |
|  | 12 |  | Составление дефектных ведомостей | 2 |  |
| Консультации |  |  |  |  | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена по МДК04.02 |  |  |  |  | 6 |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела -схемы управления электроосвещения -схемы управления электрооборудования |  |  |  |  | 8/0 |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1. Обслуживание оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса Виды работ - Заготовка монтажных проводов, правка и нарезание их по длине. - Снятие изоляции, зачистка и сгибание проводов. - Заготовка и подготовка требуемых типов кабелей. - Маркировка кабелей и жил. - Выполнение резки и разделки кабелей, оконцевание кабелей. - Выполнение монтажа электрических проводок в щитах и пультах. - Установка кабеленесущих систем с использованием инструментов для прямого монтажа и прокладка соединительных проводов и кабелей, их маркировка. - Крепление электрической проводки в перфорированные кабель-каналы шкафов и щитов автоматики и приборов на DIN-рейки, зажимы типа РЗ и другую коммутационную аппаратуру. - Проверка сопротивления изоляций электрических линий. - Осуществление контроля качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. - Организация работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного оборудования и ремонту систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции - 12. Организация выполнения и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств автоматизации - Составление простых электромонтажных схем с использованием проектной документации. - Разметочные и крепежные работы. - Заготовительные работы и комплектование элементов различных конструкций для монтажа соединительных электропроводок, распределительных устройств. - Разводка и подсоединение проводов и жил контрольных кабелей, закрепление их в местах подвода к устройствам. - Прозвонка, маркировка проводов и кабелей. - Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей для различных видов вторичных цепей. - Прокладка электропроводок вторичных цепей различными способами, согласно технической документации на подготовку и производство электромонтажных работ. - Установка, крепление и электрическое подключение распределительных устройств. - Монтаж щитов управления защиты и автоматики, распределительных шкафов. - Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики. - Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики. - Контроль качества выполненных электромонтажных работ, проверка надежности выполнения контактных соединений. - Участие в приёмо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных цепей, распределительных устройств. - Выявление неисправностей вторичных цепей, распределительных устройств - Демонтаж и несложный ремонт неисправных участков цепей, неисправных оборудования, приборов и аппаратов распределительных устройств. |  |  |  |  | 36/36 |
| Производственная практика |  |  |  |  |  |
| Виды работ - Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. - Разборка и сборка схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально-токовой, дифференциальной и др. - Замена контрольно-измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных подстанциях, трансформаторных электроподстанциях. - Обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. - Обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. - Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно-транспортных технологических линий. - Обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также высокочастотных ламповых генераторов. - Обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. - Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения до 10кВ. - Разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению cos φ при различных режимах и нагрузках. - Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики. - Наладка сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании. - Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления. - Разборка и сборка схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной, дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др. - Наладка и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах. - Наладка, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем - технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий. - Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов. - Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на агрегатах с программным управлением. - Наладка особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения резерва. - Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ, тиристорного преобразователя-двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. - Демонтаж, ремонт, монтаж, регулировка и наладка сложных автоматов и полуавтоматов. - Устранение неисправностей и выполнение ремонта сложного инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов, проведение их испытаний. - Классификация материалов и изделий, их свойства и область применения. - Устройство, принцип работы и технические характеристики автоматов и полуавтоматов и методы наладки электрооборудования. - Обеспечение технологического процесса. - Испытание и наладка устройств, планирование и организация монтажных, ремонтных и эксплуатационных - работ. - Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию систем - автоматического управления; средств измерений - Участие в ведении технического обслуживания средств измерений, систем автоматического управления Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию автоматических систем; - Участие в организации работ по программированию автоматизированного оборудования в условиях предприятия; - Оформление технологической документации для различных автоматизированных технологических процессов; |  |  |  |  | 72/72 |
| Консультации |  |  |  |  | 4 |
| Промежуточная аттестация: экзамен по модулю |  |  |  |  | 8 |
| Всего |  |  |  |  | 324 |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Кабинет «Электротехники и электроники»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО | ноутбук (не ниже процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |

Лаборатория «Электротехники и электроники»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная | нет |
| 4 | Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО | Процессор не ниже Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Лабораторная установка по изучению учета электрической энергии | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Набор образцов стали, чугуна, цветных металлов и сплавов | нет |
|  | Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК | нет |

Лаборатория «Электрических измерений и электрических цепей»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Лабораторный стол. | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр, Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) Ноутбук МФУ | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплект | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) | ноутбук (не менне процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» | Потребляемая мощность, В·А – 100; Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжение, В – 220; частота, Гц -50 Класс защиты от поражения электрическим током - I; Габаритные размеры: 1400x600x1600 мм Общий вес – 20 кг Диапазон рабочих температур от +10 до 35°С Влажность до 80% Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте - 2.частота 50±0,5 Гц. |
|  | Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин; | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии», исполнение настольное ручное | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Основы электрических измерений», исполнение настольное ручное модульное | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Измерение электрических величин», исполнение настольное | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |

Лаборатория «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/ | нет |
| 4 | Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Стол лабораторный специализированный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) | ноутбук (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | - Стенд автоматизации электрооборудования | Потребляемая мощность, В·А, 300 Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В 380 частота, Гц 50 Рабочее напряжение, В 12 Класс защиты от поражения электрическим током I Диапазон рабочих температур, +10…+35 Влажность, % до 80 Габаритные размеры, мм длина (по фронту) 1200 ширина (ортогонально фронту) 600 высота 1600 Масса, кг 100 Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 |
|  | - Стенды по программированию контроллеров Simens- 10 шт | Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 В частота, Гц 50 |
|  | - Стенды по «Поиск неисправности» - 5 шт | Электропитание:от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 В частота, Гц 50 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Ноутбук -25 шт | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |

Мастерские:

- электротехническая

| № | Наименование оборудования |  |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | рабочее место преподавателя |  |  | Регулируемый по высоте |
| 2 | рабочие места по количеству обучающихся |  |  | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |  | нет |
|  |  | II Технические средства |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |  | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте |  |  | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) |  |  | ноутбук (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | рабочая кабина с габаритными размерами 1200х1600х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного типа. Оборудование мастерской: источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) понижающий трансформатор 220/36 Вт, щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера ), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень), комплекты ручных инструментов электромонтажника, приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений. Паяльная станция, Вытяжная система; |  |  | нет |
|  | - стелаж для хранения инструментов |  |  | 4000х800х2000 |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |  | 4000х800х2000 |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |  | 10 кабин |
|  | Ящик для хранения инструментов Набор рожковых ключей Комплект трубных ключей Комплект разводных ключей Ударный инструмент: - Молоток - Киянка Шарнирно-губцевый инструмент: - Плоскогубцы комбинированные - Бокорезы Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) Контрольно-измерительный инструмент - Рулетка - Линейка - Угольник - Уровень пузырьковый Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена Сварочный аппарат Труборез Комплект инструментов для пайки меди: - Паяльник электрический - Труборез - Гратосниматель Трубогиб для металлополимерных труб Ножовка по металлу Набор напильников Дрель сетевая Дрель аккумуляторная Набор свёрл Резьбонарезной инструмент Компрессор Манометр Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы |  |  | нет |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | 1.Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" 2.Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" |  |  | нет |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |  | нет |

-монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования,

| № | Наименование оборудования |  |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | рабочее место преподавателя |  |  | Регулируемый по высоте |
| 2 | рабочие места по количеству обучающихся |  |  | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | ноутбук |  |  | нет |
|  |  | II Технические средства (при необходимости) |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |  | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте |  |  | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Стенды: - для исследования схемы включения люминесцентных ламп; - для определения места повреждения в кабельной линии; - для проверки сопротивления изоляции электрооборудования; -для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока; -для исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей; -для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей; - для исследования датчика импульсного положения; - для контрольных испытаний электрооборудования. - для электромонтажа и наладки схем релейно-контакторного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. - для электромонтажа и наладки цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений. - для электромонтажа и наладки цепей электрического освещения. - для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей; - для проверки и наладки тепловых реле; - для проверки и наладки автоматических выключателей; - для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока; - для проверки и настройки реле времени; - для испытания асинхронного двигателя; - для наладки схемы управления асинхронным электроприводом; - для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока; -для наладки замкнутого электропривода; -для наладки программируемого контроллера; -для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов; -для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО); Учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников; Учебный стенд с устройствами управления электропривода; Образцы оборудования и коммутационной аппаратуры; Электромонтажные кабинки -10 шт Стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного типа. источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) понижающий трансформатор 220/36 Вт, щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера ), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень), комплекты ручных инструментов электромонтажника, приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений. Паяльная станция, Вытяжная система; Шкаф для хранения инструментов Стеллажи для хранения материалов Шкаф для спец. одежды обучающихся Ящик для хранения инструментов Набор рожковых ключей Комплект трубных ключей Комплект разводных ключей Ударный инструмент: Молоток Киянка Шарнирно-губцевый инструмент: Плоскогубцы комбинированные Бокорезы Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) Контрольно-измерительный инструмент Рулетка Линейка Угольник Уровень пузырьковый Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена Сварочный аппарат Труборез Комплект инструментов для пайки меди: Ножовка по металлу Ножовка по дереву Набор напильников Дрель сетевая Дрель аккумуляторная Набор свёрл Трубные тиски Резьбонарезной инструмент |  |  | Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжение, В – 220; частота, Гц -50 Класс защиты от поражения электрическим током - I; |
|  | - стелаж для хранения инструментов |  |  | 4000х800х2000 |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |  | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |  | нет |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, отвечающего потребностям отрасли и требованиям работодателей.

Производственная практика реализуется в организациях строительного и энергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетического хозяйства.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствовует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные  и электронные издания

- Москаленко, В. В. Системы автоматизированного управления электропривода : учебник / В.В. Москаленко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005116-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1913303 – Режим доступа: по подписке.

- Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления : учебник для среднего профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 386 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538986

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539385

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539386 (

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539387 (

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миленина С.А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/ С.А. Миленина; под редакцией Н.К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514158

3.2.3. Дополнительные источники

1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783

2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля .

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 4.1. Обслуживать оборудование с автоматическим регулированием технологического процесса. | Осуществление оценивания технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Чтение схем и чертежей при монтаже оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при обслуживании оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических работ; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен по МДК Экзамен по модулю |
| ПК. 4.2. Выполнять монтаж и наладку электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по монтажу и наладке электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ПК. 4.3. Выполнять ремонт электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления. | Осуществление оценивания технического состояния при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Чтение схем и чертежей Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ при ремонте электрооборудования автоматизации систем управления вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, отопления Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ПК. 4.4. Выполнять ремонт и обслуживание распределительных устройств напряжением до 10 кВ, устранение неисправностей в них | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при ремонте и обслуживании распределительных устройств напряжением до 10 кВ. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных заданий. |
| ПК. 4.5. Обслуживание технологического оборудования с электронными схемами управления | Осуществление оценивания технического состояния при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ при обслуживании технологического оборудования с электронными схемами управления Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении внеаудиторных заданий. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. - Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении внеаудиторных заданий. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации; - Применение современной научной профессиональной терминологии; |  |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. - Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |