МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю
Директор ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»
____________  Д.В.Колесник
«_____» __________ 20___г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) практики

08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Керчь, 2023

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе:

-Приказа Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (с изменениями);

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 № 44 ( в ред. Приказа Минпросвящения России от 01.09.2022 №996)

-Положение об практической подготовки обучающихся, ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

-Положение об организации и проведении производственной (преддипломной) практики обучающихся, осваивающих профессиональные программы специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»;

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчик: ГапоненкоС.Н., преподаватель.

Эксперт от работодателя: Некрасов Петр Анатольевич – старший электрик ЦСЭП АО «Керченский металлургический завод»

| Согласовано на заседании методического совета ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» Протокол №___ от «__»_____20__г. Председатель МС _______________ С.В. Казак | Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании цикловой комиссии электро-технических дисциплин Протокол № __ от ____ _______ 20__ г. Председатель ПЦК_________ С. Н.Гапоненко |
| --- | --- |
| Согласовано Зам.директора по УПР ______________ С.Ю. Письменная «__»_____20__г. | Согласовано АО «Керченский металлургический завод» генеральный директор ________________ А.Н. Макогонов «__»_____20__г. |

Содержание

|  | Стр. | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) практики 4 |  |
| 2. | Результаты освоения программы производственной практики…………. 5 |  |
| 3. | Тематический план и содержание производственной практики…………11 |  |
| 4. | Условия реализации программы производственной практики………….. 19 |  |
| 5. | Контроль и оценка результатов освоения производственной практики………………………………………………....................................20 |  |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненная группа 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: преддипломная практика относится к профессиональному учебному циклу, базируется на ранее изученных профессиональных модулях ФГОС СПО: ПМ.01 Организация и  выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок; ПМ.02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий; ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей; ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации; ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

1.3. Цели и задачи производственной практики:

Преддипломная практика специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, направлена на углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Требования к результатам освоения преддипломной практики

В результате прохождения преддипломной практики по каждому из видов деятельности обучающийся должен уметь:

| Основные виды деятельности | Код и наименование компетенции. | Показатели освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ВД.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок | ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Практический опыт в: организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
|  |  | Уметь: оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным схемам; читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; контролировать режимы работ электроустановок |
|  | ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. | Практический опыт в: организации и выполнении работ по эксплуатации электроустановок. |
|  |  | Уметь: контролировать режимы работы электроустановок; выявлять и устранять неисправности электроустановок; планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности; планировать и проводить профилактические осмотры электрооборудования. |
|  | ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий | Практический опыт в: организации и выполнении работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. |
|  |  | Умения: планировать и проводить профилактические осмотров электрооборудования; планировать ремонтные работы; выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; контролировать качество выполнения ремонтных работ |
| ВД 02. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Уметь: составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности. |
|  | ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Умения: выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности |
|  | ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Практический опыт в: организации и выполнении монтажа и наладки электрооборудования |
|  |  | Уметь: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования |
|  | ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования | Практический опыт в: проектировании электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера |
| ВД 03. Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей | ПК 3.1. Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: составлять отдельные разделы проекта производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности |
|  | ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; | Практический опыт в: организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей. |
|  |  | Умения: обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт. составлять акты и дефектные ведомости; контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта |
|  | ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей | Практический опыт в: проектировании электрических сетей |
|  |  | Умения: выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера |
| ВД 04. Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения | Практический опыт в: организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  | Умения: разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкции, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок транспортных средств; организовывать подготовку электромонтажных работ; составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пусконаладочных работ |
|  | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ | Практический опыт в: контроле качества электромонтажных работ |
|  |  | Уметь: контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдения требований правил эксплуатации электроустановок и других нормативных документов; оценивать качество выполненных электромонтажных работ; проводить корректирующие действия; |
|  | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей | Иметь практический опыт: в составлении смет; проектировании электромонтажных работ. |
|  |  | Умения: составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; рассчитывать основные показатели производительности труда |
|  | ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ | Иметь практический опыт: организации деятельности электромонтажной бригады |
|  |  | Уметь: проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности; |
|  | ПК 5.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Иметь практический опыт: проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; |
|  |  | Уметь: выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие. |
|  | ПК 5.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | Иметь практический опыт: выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; |
|  |  | Уметь: выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; |
|  | ПК 5.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Иметь практический опыт: сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; |
|  |  | Уметь: выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; читать электрические схемы различной сложности; выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; применять безопасные приемы ремонта; |
|  | ПК 5.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | Иметь практический опыт: заполнения технической документации |
|  |  | Уметь: составлять дефектные ведомости на ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций. |
|  | ПК 5.5. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Иметь практический опыт: заполнения технологической документации; работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | Уметь: проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
|  | ПК 5.6. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно- технического персонала. | Иметь практический опыт: работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | Уметь: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; |
|  | ПК 5.7. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Иметь практический опыт: работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; |
|  |  | Уметь: выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; проводить электрические измерения; снимать показания приборов; |
|  | ПК 5.8. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | Иметь практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | Уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком. |
|  | ПК 5.9. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | Иметь практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | Уметь: разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования; производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; |
|  | ПК 5.10. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | Иметь практический опыт: выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
|  |  | Уметь: устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |

2.2.   Результаты освоения производственной практики

Результатом освоения рабочей программы преддипломной практики является углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также разработка дипломного  проекта  в организациях различных организационно-правовых форм.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ПК 1.1. | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2. | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.3. | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий |
| ПК 2.1. | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 2.2. | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 2.3. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ПК 2.4. | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |
| ПК 3.1. | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности |
| ПК 3.2. | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий |
| ПК 3.3. | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ПК 3.4. | Участвовать в проектировании электрических сетей |
| ПК 4.1. | Организовывать работу производственного подразделения |
| ПК 4.2. | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ |
| ПК 4.3. | Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей |
| ПК 4.4. | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

прЕдДипломнойНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов преддипломной практики | Кол-во часов | Преддипломная практика, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. | Раздел 1.Организация и производство работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 192 | 24 |
| ПК 1.2.–1.3. | Раздел 2. Организация и производство работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования | 361 | 24 |
| ПК 2.1.–2.2. | Раздел 1.Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 118 | 24 |
| ПК 2.4. | Раздел 2.Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 189 | 24 |
| ПК 2.3. | Раздел 3.Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств | 120 | 24 |
| ПК 3.4. | Раздел 1.Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Проектирование электрических сетей промышленных и гражданских зданий | 163 | 24 |
| ПК 3.1.–3.3. | Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей | 137 | - |
| ПК 4.1.–4.2., ПК 4.4. | Раздел 1. Организация работы подразделения и контроль качества выполненных электромонтажных работ. | 150 | - |
| ПК 4.3., ПК 4.5. | Раздел 2. Экономика организации | 60 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 144 |

3.2. Содержание преддипломной практики

| Наименование разделов профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание практики | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1.Организация и производство работ по эксплуатации электрооборудования промышленных и гражданских зданий. ПМ.01Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электрооборудования |  | 24 |  |
| МДК.01.01 Электрические машины |  |  |  |
| Виды работ: Изучение истории предприятия, структуры его подразделений. Ознакомление с номенклатурой выпускаемой продукции. Изучение действующих инструкций. Эксплуатация и ремонт электрических машин. Сбор необходимой информации для дипломного проектирования (назначение, технические характеристики и принцип действия электрических машин) |  |  |  |
| Тема 1.1Ознакомление с предприятием | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Структура предприятия в целом. Сведения о технологических процессах. Место цеха (участка) в производственном процессе предприятия. |  | 2 |
|  | 2.Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. Изучение действующих инструкций на предприятии |  | 2 |
| Тема 1.2.Трансформаторы | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Тип, конструкция, технические характеристики силовых трансформаторов, применяемых на предприятии. |  | 3 |
|  | 2.Тип, конструкция, технические характеристики трансформаторов специального назначения, применяемых на предприятии. |  | 3 |
| Тема 1.3.Асинхронные машины | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Конструкция, принцип действия, технические характеристики асинхронных машин общего и специального назначения, находящихся в эксплуатации на предприятии. |  | 3 |
| Тема 1.4.Синхронные машины | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Конструкция, принцип действия, технические характеристики синхронных машин общего и специального назначения, находящихся в эксплуатации на предприятии. |  | 3 |
| Тема 1.5.Коллекторные машины | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Конструкция, принцип действия, технические характеристики коллекторных машин общего и специального назначения, находящихся в эксплуатации на предприятии. |  | 3 |
| МДК.01.02 Электрооборудование промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Виды работ: Сбор материала для выполнения дипломного проекта. |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрические аппараты | Содержание: | 2 |  |
|  | 1.Номенклатураэлектрических аппаратов, применяемых на предприятии. |  | 3 |
|  | 2.Конструкция и принцип работы электрических аппаратов, применяемых на предприятии. |  | 3 |
| Тема 2.2.Электрооборудование общепромышленных установок и гражданских зданий | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Электрооборудование установок электрического освещения. |  | 3 |
|  | 2. Электрооборудование кранов. |  | 3 |
|  | 3. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта и поточно-транспортных систем. |  |  |
|  | 4. Электрооборудование компрессорных, вентиляционных и насосныхстанций. |  |  |
| Тема 2.3.Электрооборудование промышленных зданий | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Электрооборудование электротермических установок. |  | 3 |
|  | 2. Электрооборудование установок электросварки. |  | 3 |
|  | 3. Электрооборудование металлорежущих станков. |  | 3 |
|  | 4. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | 5. Электрооборудование установок в пожароопасных и взрывоопасных зонах. |  |  |
| Раздел 2. Организация и производство работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования |  | 24 |  |
| МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Виды работ: Эксплуатация и ремонт внутрицеховых осветительных установок, кабельных линий, воздушных линий электропередач, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрооборудования кранов и подъемников, электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |
| Тема 3.1.Эксплуатация и ремонт электрических внутрицеховых сетей и источников освещения напряжением до 1000В | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Назначение, конструкция, технические характеристики осветительных электроустановок на предприятии. |  | 3 |
|  | 2. Технические характеристики, способы прокладки электрических внутрицеховых сетей на предприятии. |  | 3 |
| Тема 3.2.Эксплуатация и ремонт кабельных линий | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Испытания и определения мест повреждения в кабельных линиях |  | 3 |
|  | 2. Технические характеристики, способы прокладки кабельных линий на предприятии |  | 3 |
| Тема 3.3.Эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередач | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Осмотр ЛЭП. Профилактические испытания и измерения на ЛЭП |  | 3 |
|  | 2. Тип и характеристика проводов, изоляторов, опор на предприятии |  | 3 |
| Тема 3.4.Эксплуатация и ремонт трансформаторных подстанций | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Обслуживания подстанций и распределительных устройств |  | 3 |
|  | 2. Проведение оперативных переключений |  | 3 |
|  | 3. Назначение и технические характеристики электрооборудования трансформаторной подстанции предприятия |  | 3 |
| Тема 3.5.Эксплуатация и ремонт электрооборудования кранов и подъемников | Содержание: | 4 |  |
|  | 1.Эксплуатация и ремонт электрооборудования кранов и подъемников |  | 3 |
|  | 2. Назначение, принцип действия и технические характеристики основного электрооборудования кранов и подъемников на предприятии |  | 3 |
| Тема 3.6.Эксплуатация и ремонт электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры | 1.Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры | 4 | 3 |
|  | 2.Технические характеристики электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры на предприятии |  | 3 |
| Раздел 1. Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПМ 02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |  | 24 |  |
| МДК.02.01. Монтаж электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Виды работ: оформление нормативной документации по электромонтажным работам; монтаж силового электрооборудования; монтаж электропроводок и электрооборудования производственных и гражданских зданий |  |  |  |
| Тема 1.1. Изучение нормативной документации по электромонтажным работам | Содержание: | 4 |  |
|  | 1.Изучение правил устройства электроустановок (ПУЭ) |  |  |
|  | 2.Изучение строительных норм и правил (СНиП), инструкций, норм пожарной безопасности |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж проводок и электрооборудования | Содержание: | 10 |  |
|  | 1. Изучение требований к электроосвещению и электропроводкам |  |  |
|  | 2. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей |  |  |
|  | 3. Прозвонка кабелей |  |  |
|  | 4. Монтаж и ввод в эксплуатацию электрооборудования |  |  |
| Тема 1.3.Монтаж силового электрооборудования | Содержание: | 10 |  |
|  | 1. Монтаж и ввод в эксплуатацию электрических машин |  |  |
|  | 2. Монтаж и ввод в эксплуатацию трансформаторов |  |  |
| Раздел 2. Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий ПМ 02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |  | 24 |  |
| МДК.02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Виды работ: Сбор материала для выполнения дипломного проекта. |  |  |  |
| Тема 2.4. Графики электрических нагрузок | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Составление графика электрических нагрузок электроприемников цеха или производственного участка. |  | 3 |
| Тема 2.5. Понятие о надежности электроснабжения | Содержание: | 4 |  |
|  | 1. Определение категории надежности электроснабжения цеха или производственного участка. |  |  |
| Тема 2.6. Схемы внутреннего электроснабжения | Содержание: | 8 |  |
|  | 1. Изучение и выполнение схемы электроснабжения цеха или производственного участка. 2. Составление ведомости электроприемников цеха или производственного участка. 3. Составление плана расположения электроприемников цеха или производственного участка. |  |  |
| Тема 2.8. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1 кВ. | Содержание: | 8 |  |
|  | 1. Устройство и конструктивное выполнение сетей напряжением до 1 кВ. 2. Виды электрических сетей. Конструктивное выполнение электропроводок. 3. Способы прокладки силовой сети. |  |  |
| Раздел 3. Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств ПМ 02. «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |  | 24 |  |
| МДК 02. 03 Наладка электрооборудования |  |  |  |
| Виды работ: Сбор материала для выполнения дипломного проекта. |  |  |  |
| Тема 3.1. Испытание и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В. | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Выполнение работ по испытанию и наладке пускорегулирующей аппаратуры. 2. Выполнение работ по испытанию и наладке релейно-контакторной аппаратуры. 3. Выполнение работ по испытанию и наладке электротепловых реле и реле максимального тока. 4. Выполнение работ по испытанию и наладке автоматических выключателей. |  | 3 |
| Тема 3. 2. Испытание и наладка электрооборудования подстанций | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Измерение сопротивления изоляции, коэффициента абсорбции, ёмкости изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь. 2. Измерение коэффициента трансформации, тока холостого хода, проверка групп соединения обмоток силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов тока и напряжения. |  |  |
| Тема 3.3. Проверка и испытание заземляющих устройств. | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Изучение объема приемо-сдаточных испытаний заземляющих устройств. 2. Работы по проверка состояния элементов заземляющих устройств. 3. Измерение сопротивления заземляющих устройств. |  |  |
| Тема 3.4. Наладка электрических машин | Содержание: | 6 |  |
|  | 1. Изучение объема приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. 2. Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин и определение коэффициента абсорбции. 3. Проверка чистоты поверхности коллектора и контактных колец, состояния щеток. |  |  |
| Раздел 1.Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. Проектирование электрических сетей промышленных и гражданских зданий |  | 24 |  |
| МДК 03.01. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |
| Виды работ: Сбор материала для выполнения дипломного проекта. |  |  |  |
| Тема1.1. Графики и картограммы электрических нагрузок | Содержание: | 8 |  |
|  | 1. Построение картограмм активных и реактивных нагрузок промышленного предприятия |  | 3 |
| Тема 1.2. Устройство и конструктивное выполнение сетей выше 1 кВ | Содержание: | 8 |  |
|  | 1. Составление и выполнение схемы ГПП промышленного предприятия с помощью графических редакторов |  |  |
| Тема 1.3. Устройство и конструктивное выполнение городских электрических сетей. | Содержание: | 8 |  |
|  | 1. Виды и конструктивное выполнение электрических сетей. Выбор способа прокладки электрических сетей согласно ПУЭ. |  |  |
| Всего |  | 144 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРЕДДИПЛОМНОЙННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы преддипломной практики проходит на предприятиях/организациях: АО «Керченский металлургический завод», филиал «ДТЭК Крымэнерго», филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», Керченское коммунальное производственное предприятие «Керчьтроллейбус», ГП «Керченский комбинат хлебопродуктов», ООО «Судостроительный завод «Залив».

Оснащение:

1.Оборудование: установки электрического освещения, электрические машины, пускорегулирующая и релейно-контакторная аппаратура, тиристорные преобразователи и бесконтактные системы управления, распределительные устройства напряжением до 1000 В, трансформаторные подстанции 6 кВ – 10 кВ/ 0,4 кВ, трансформаторные подстанции и распределительные устройства в сетях выше 1 кВ, кабельные и воздушные линии электропередач напряжением выше 1 кВ, кабельные муфты внутренней и наружной установки.

2.Инструменты и приспособления: средства индивидуальной защиты, электроизмерительные приборы, клещи с набором пуансонов и матриц, отвертки, бокорезы, плоскогубцы, острогубцы, драчевые напильники, разводные ключи, слесарный молоток, слесарное зубило, секторные ножницы.

3.Средства обучения: наглядные пособия, плакаты, тренажеры.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Преддипломная практика проводится преподавателями профессионального цикла– концентрировано.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство преддипломной  практикой обучающихся, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практик от ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» в процессе самостоятельного выполнения обучающимися заданий, сбора и систематизацией материалов связанных с темой дипломного проекта.

В результате освоения преддипломной практики, в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета

| Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) | Основные показатели оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Должен уметь Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений оформлять документацию для организации работ и по результатам испытаний действующих электроустановок с учётом требований техники безопасности; - демонстрация навыков осуществления коммутации в электроустановках по принципиальным схемам; - демонстрация умений читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; - демонстрация умений производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации электроустановок; - демонстрация навыков контроля режимов работы электроустановок; - приобретение знаний классификации кабельных изделий и область их применения; -демонстрация знаний устройства, принципа действия и основных технических характеристик электроустановок; - демонстрация навыков применения правил технической эксплуатации осветительных установок, электродвигателей, электрических сетей; - приобретение знаний условий приёмки электроустановок в эксплуатацию; - демонстрация знания требований техники безопасности при эксплуатации электроустановок; | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий (согласно темы дипломного проекта). |
| Овладение навыком организации и выполнения работ по эксплуатации и ремонту электроустановок - демонстрация умений контролировать режимы работы электроустановок; - демонстрация умений выявлять и устранять неисправности электроустановок; - демонстрация навыков планирования мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с соблюдением требований техники безопасности - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация знаний требований тех-ники безопасности при эксплуатации электроустановок; - демонстрация знаний устройства, принципа действия и схемы включения измерительных приборов; - демонстрация навыков устранения типичных неисправностей электроустановок | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - демонстрация навыков планирования и проведения профилактических осмотров электрооборудования - демонстрация умений планировать ремонтные работы - демонстрация умений выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники безопасности; - демонстрация навыков контроля качества выполнения ремонтных работ; -демонстрация знаний технологической последовательности производства ремонтных работ; - демонстрация знаний назначения и периодичности ремонтных работ - демонстрация навыков организации ремонтных работ. | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; - демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе; - демонстрация знаний конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ; демонстрация навыков в проектировании электрических сетей. | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| Должен уметь -умение строить функциональные схемы несложных систем автоматического управления и определять необходимый перечень элементов автоматики, обеспечивающих работу системы; | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - умение проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем автоматизации и диспетчеризации; | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - умение создать компьютерную модель несложной системы автоматического управления и выполнить компьютерное моделирование работы системы; | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - умение подобрать оптимальные характеристики системы автоматического управления, пользуясь критериями оптимизации. | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| Должен уметь - демонстрация умений составлять отдельные разделы проекта производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов и техники безопасности; - демонстрация знаний требований приемки строительной части под монтаж линий; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрических сетей; демонстрация знаний технологии работ по монтажу воздушных и кабельных линий в соответствии с современными нормативными требованиями; демонстрация навыков организации выполнения монтажа электрических сетей. | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; - демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; - демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий; - демонстрация умений диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний; - демонстрация умений проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация умений оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; демонстрация знаний методов наладки устройств воздушных и кабельных линий; демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей; демонстрация навыков организации выполнении наладки электрических сетей | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| -демонстрация умений обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости; - демонстрация умений контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе; - демонстрация умений составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи; - демонстрация умений разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи; - демонстрация умений обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений; - демонстрация умений контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи; - демонстрация умений обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта; демонстрация знаний нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация знаний технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; - демонстрация навыков организации эксплуатации электрических сетей | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |
| - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения; -демонстрация умений выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний основных методов расчета и условия выбора электрических сетей; - демонстрация знаний технических характеристик элементов линий электропередачи и технических требований, предъявляемых к их работе; - демонстрация знаний конструктивных особенностей и технических характеристик трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемых в сетях 0,4-20кВ; демонстрация навыков в проектировании электрических сетей. | Экспертное оценивание результаты наблюдений за обучающимся на преддипломной практике; - оценка результативности работы обучающегося при выполнении индивидуальных заданий(согласно темы дипломного проекта). |

Оценка знаний, умений и навыков по результатам  контроля производится в соответствии с универсальной шкалой:

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 0 ÷ 59 | 2 | неудовлетворительно |
| 60 ÷79 | 3 | удовлетворительно |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |

Список использованных источников

- Конституция Российской Федерацииhttp://www.constitution.ru/

- Закон РФ «Об образовании»http://www.consultant.ru/popular/edu/

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов»

http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html

- Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 
№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html.

- Федеральные государственные образовательные стандарты Минобрнауки России/документы

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования. http://www.firo.ru/

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования.  http://www.firo.ru/

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования http://www.firo.ru/

- Календарный учебный график образовательного учреждения начального

/среднего профессионального образования

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/uch-graf-npo-spo.doc

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования (ФГАУ ФИРО) http://www.firo.ru/

- Положения о проведении учебной и производственной практики в ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» ( локальный акт).

Для заметок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________