МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Введено в действие приказом директора от «____» _____________ 20____ г. № ____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПр ______________ С.Ю.Письменная |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Организация и выполнение работ

по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

2023

| СОГЛАСОВАНО на заседании методического совета Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель методсовета ________________С.В. Казак | Рассмотрено и одобрено на заседании предметной цикловой комиссии Электро-технических дисциплин Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель ПЦК ________________ С.Н. Гапоненко |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «Керченский металлургический завод» ________________А.Н. Макогонов «____» _____________ 20____ г. М.П.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 № 44 ( в ред. Приказа Минпросвящения России от 01.09.2022 №996)., с учетом примерной основной образовательной программы 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупнённой группы. 08.00.00. « Техника и технологии строительства»

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчики:

Гапоненко Сергей Николаевич, преподаватель

Гладких Александр Евгеньевич

Воронцов Владимир Иванович, преподаватель

Эксперт от работодателя:

АО «Керченский металлургический завод»             _________________     Некрасов П.А.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 32 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 Организация и выполнение работ  по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля           В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности ВД 02 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

    - Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |

## 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 02. | ## Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| ## ПК 2.1. | ## Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.2. | ## Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.3. | ## Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 2.4. | ## Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования |

    - Личностные результаты.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР 13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР 15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью | ЛР 22 |
| Способный к применению инструментов и методов бережливого производства | ЛР 23 |
| Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 24 |
| Способный к применению навыков в решении личных и профессиональных задач | ЛР 27 |
| Умение реализовать лидерские качества на производстве | ЛР 28 |
| Осознающий значимость профессионального развития в выбранной специальности | ЛР 30 |
| Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; | ЛР 31 |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | организации и выполнения монтажа и наладки электрооборудования; проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| --- | --- |
| уметь | составлять отдельные разделы производства работ; анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности; выполнять приемо-сдаточные испытания; оформлять протоколы по завершению испытаний; выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; выполнять расчет электрических нагрузок; осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; подготавливать проектную документацию на объект |
| знать | требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; отраслевые нормативные документы по монтажу электрооборудования; номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; методы организации проверки и настройки электрооборудования; нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; перечень документов, входящих в проектную документацию; основные методы расчета и условия выбора электрооборудования; правила оформления текстовых и графических документов. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –592 час, в том числе: во взаимодействие с преподавателем1:

- в форме практической подготовки -534 часов;

- теоретическое обучение -394час;

- практические занятия -62 часа;

- лабораторные работы -50часа(ов);

- курсовой проект -30 часов;

    - консультации - 10 часов;

    - промежуточная аттестация -8 часов;

    - учебная практика -72 часа;

    - производственная практика-108 часов;

    - самостоятельная работа студента -30 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля5 | Суммарн ый объем нагрузки, час | в т.ч. ф форме практической подготовки | Во взаимодействие с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  | учебна я | производ ственная |  |  |
|  |  |  |  |  | лаборато рные работы и практич еские занятия | курсовая работа (проект) | консуль тации |  |  | промеж уточная аттеста ция |  |  |  |  |
| ПК2.1, ПК2.2 ОК01 -ОК2 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 | Раздел 1 Организация и производство монтажа силового и осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 118 | 106 | 108 | 20 | - |  | - |  | 2 | - | - |  | 10 |
| ПК2.4 ОК01 -ОК2 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 | Раздел 2 Проектирование силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 156 | 144 | 146 | 44 | 30 |  | - |  | 2 | - | - |  | 10 |
| ПК2.3 ОК01 -ОК2 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 | Раздел 2 Организация и производство работ по наладке и испытаниям устройств электро- оборудования промышленных и гражданских зданий. | 120 | 108 | 110 | 30 | - |  | - |  | 2 |  |  |  | 10 |
| ПК2.2 -ПК2.4 ОК01 -ОК2 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 | Учебная практика, часов | 72 | 70 |  |  |  |  |  | 2 |  | 72 | - |  | - |
| ПК2.1 -ПК2.4 ОК01 -ОК2 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12 | Производственная практика (по профилю специальности) часов | 108 | 106 |  |  |  |  | - |  | 2 | - | 108 |  | - |
| Всего: |  | 592 | 534 | 364 | 94 | 30 |  | 10 |  | 8 | 72 | 108 |  | 30 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов/в т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Организация и выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 118/106 |
| МДК. 02. 01. Монтаж электрооборудования промышленных н гражданских зданий. |  |  |  |  | 118/106 |
| Тема 1.1. Нормативные документы по электромонтажным работам | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. | Организационная структура электромонтажной организации. |  |  | 2 |
|  | 2. | Основные нормативные документы при производстве электромонтажных работ. |  |  | 2 |
|  | 3. | Подготовка и организация электромонтажных работ. |  |  | 2 |
| Тема 1.2. Подготовка и организация электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. | Проект производства электромонтажных работ и его содержание |  |  | 2 |
|  | 2. | Состав проектной документации на монтаж электропроводок и электрооборудования. |  |  | 2 |
|  | 3. | Порядок приемки помещений под монтаж электрооборудования. Организация рабочих мест электромонтажников на объекте. |  |  | 2 |
| Тема 1.3. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при производстве электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 4/4 |
|  | 1. | Механизмы и инструменты для электромонтажных работ. |  |  | 2 |
|  | 2. | Механизация электромонтажных работ. |  |  | 2 |
| Тема 1.4. Монтаж электрооборудования и электропроводок в жилых домах | Содержание |  |  |  | 28\28 |
|  | 1. |  |  | Виды и характеристика электропроводок, используемых в жилых домах. Требования ПУЭ к электрическим проводкам, ПУЭ гл. 2. 1. | 2 |
|  | 2. |  |  | Технические требования к скрытой и открытой электропроводке в жилых домах. | 2 |
|  | 3. |  |  | Электромонтажные изделия, используемые при монтаже электропроводок. | 2 |
|  | 4. |  |  | Схемы электроосвещения. Требования ПУЭ к электроосветительным установкам, ПУЭ р. 6. | 2 |
|  | 5. |  |  | Технология монтажа ВРУ, распределительных шкафов, этажных и квартирных щитков. | 2 |
|  | 6. |  |  | Требования ПУЭ гл. 4. 1 к монтажу распределительных устройств. | 2 |
|  | 7. |  |  | Технология монтажа открытых и скрытых электропроводок и электрооборудования. Требования ПУЭ гл. 7. 1. | 2 |
|  | 8. |  |  | Подготовка трассы для прокладки электропроводки. | 2 |
|  | 9. |  |  | Монтаж вводов проводов и кабелей от ЛЭП к ВРУ жилых домов. | 2 |
|  | 10. |  |  | Монтаж электропроводок в индивидуальных жилых домах. | 2 |
|  | 11. |  |  | Методы крепления электропроводок. | 2 |
|  | 12. |  |  | Правила техники безопасности при монтаже электропроводок. | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |
|  | 1. | Лабораторная работа № 1 « Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей» |  |  | 2 |
|  | 2. | Лабораторная работа № 2 «Способы прозвонки жил проводов и кабелей при монтаже» |  |  | 2 |
| Тема 1.5. Монтаж электрооборудования и электропроводок в гражданских зданиях | Содержание |  |  |  | 16/16 |
|  | 1. | Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в административных зданиях, офисах, торговых помещениях, лечебных учреждениях, школах. |  |  | 2 |
|  | 2. | Технические требования к скрытой и открытой электропроводкам. |  |  | 2 |
|  | 3. | Технология монтажа скрытых и открытых электропроводок: под слоем штукатурки. |  |  | 2 |
|  | 4. | Конструктивное решение распределительных устройств и способы их крепления. |  |  | 2 |
|  | 5. | Технология монтажа распределительных устройств до 1000 В. Требования ПУЭ. гл. 4. 1 и гл. 4. 2. |  |  | 2 |
|  | 6. | Технология монтажа светильников, выключателей, розеток, монтажных коробок. |  |  | 2 |
|  | 7. | Монтаж приборов и аппаратов управления вентиляционными установками, нагревательными приборами, кондиционерами и другими электроприемниками гражданских зданий. |  |  | 2 |
|  | 8. | Правила безопасного производства электромонтажных работ. Требования МПОТ. |  |  | 2 |
| Тема 1.6 Монтаж электрооборудования и электропроводок в производственных зданиях | Содержание |  |  |  | 26/26 |
|  | 1. |  |  | Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в производственных зданиях. | 2 |
|  | 2. |  |  | Способы и места прокладки проводов и кабелей. | 2 |
|  | 3. |  |  | Монтаж электропроводок в металлических и неметаллических трубах. | 2 |
|  | 4. |  |  | Прокладка кабеля по кабельным конструкциям в каналах. | 2 |
|  | 5. |  |  | Монтаж электропроводок в лотках и коробах. | 2 |
|  | 6. |  |  | Тросовые электропроводки. | 2 |
|  | 7. |  |  | Особенности прокладки проводов и кабелей в помещениях с различной окружающей средой | 2 |
|  | 8. |  |  | Устройство и технология монтажа шинопроводов. | 2 |
|  | 9. |  |  | Монтаж распределительных устройств напряжением до 1000 В. Требования ПУЭ. | 2 |
|  | 10. |  |  | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Требования ПУЭ. | 2 |
|  | 11. |  |  | Монтаж устройств защитного заземления. Требования ПУЭ. | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |
|  | 1. | Лабораторная работа № 3 «Монтаж осветительной установки и однофазного счетчика активной электрической энергии» |  |  | 2 |
|  | 2. | Лабораторная работа № 4 «Изучение электронагревательных кабелей и способов их монтажа» |  |  | 2 |
| Тема 1.7 Монтаж силового электрооборудования | Содержание |  |  |  | 16/16 |
|  | 1. | Монтаж электрических машин малой и средней мощности: доставка, ревизия, установка, монтаж. |  |  | 2 |
|  | 2. | Особенности монтажа крупных электрических машин (более 1000 кВт). |  |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж электрооборудования подъемно-транспортных устройств. |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 10/10 |
|  | 1. | Лабораторная работа № 5 «Монтаж электродвигателя и соединение его вала с валом рабочей машины» |  |  | 2 |
|  | 2. | Лабораторная работа № 6 «Способы определения начал и концов статорных обмоток трёхфазных асинхронных электродвигателей при монтаже» |  |  | 2 |
|  | 3. | Лабораторная работа № 7 «Монтаж системы управления трехфазным АД с короткозамкнутым ротором с помощью нереверсивного магнитного пускателя» |  |  | 2 |
|  | 4. | Лабораторная работа № 8 «Монтаж системы управления трехфазным АД с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного магнитного пускателя» |  |  | 2 |
|  | 5. | Лабораторная работа № 9 «Монтаж системы управления трёхфазными асинхронными электродвигателями при обеспечении заданной последовательности их пуска» |  |  | 2 |
| Тема 1.8 Монтаж электрооборудования цеховых трансформаторных подстанций | Содержание |  |  |  | 14/14 |
|  | 1. | Типовые проекты КТП. Приемка помещений под монтаж оборудования. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону |  |  | 2 |
|  | 2. | Требования ПУЭ к монтажу электрооборудования подстанций. |  |  | 2 |
|  | 3. | Монтаж предохранителей, разрядников, реакторов. |  |  | 2 |
|  | 4. | Технология монтажа КТП. Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления. |  |  | 2 |
|  | 5. | Монтаж объемных трансформаторных подстанций |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |
|  | 1. | Лабораторная работа № 10 Параллельная работа силовых трансформаторов и их фазировка |  |  | 2 |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.02 Подготовка трассы для прокладки электропроводки. Методы крепления электропроводок.. Монтаж электропроводок в лотках и коробах. Особенности монтажа машин большой мощности. Особенности монтажа аппаратуры управления. |  |  |  |  | 10 |
| Раздел 2. Проектирование внутреннего электроснабжения промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 156/144 |
| МДК 02.02. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий |  |  |  |  | 146/144 |
| Введение | Содержание |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  |  | Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Роль и значение энергетики в экономике страны. Краткий исторический обзор развития системы электроснабжения. Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления; анализ режимов работы трансформаторных подстанций, энергопотребляющего оборудования, системы электроосвещения. Основные направления по дальнейшему развитию электроэнергетики, применению современных технологий. | 2 |
| Тема 1. Системы электроснабжения |  |  |  |  | 6/6 |
| Тема 1.1 Понятие об основных системах электроснабжения | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Шкала номинальных напряжений. Структура энергетических систем. Определение основных элементов энергетической системы: электрическая сеть, электрические подстанции, приёмники электрической энергии. Структурные схемы электроснабжения. |  | 2 |
| Тема 1.2 Назначение и типы электрических станций | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Классификация электрических станций и режимы их работы. Принцип действия и устройство тепловых атомных и гидравлических электростанций. Перспективы развития и роль электрических станций в производстве электроэнергии. Влияние электрических станций на окружающую среду и защита её от вредных выбросов |  | 2 |
| Тема 1.3 Режимы работы нейтрали в электрических сетях | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Схемы соединения обмоток трансформаторов. Режимы работы нейтрали трансформаторов и особенности сетей с глухозаземлённой и изолированной нейтралью. Выбор способа заземления нейтрали. |  | 2 |
| Тема 2. Проектирование внутрицехового электроснабжения |  |  |  |  | 56/56 |
| Тема 2.1 Общие сведения о потребителях электроэнергии | Содержание |  |  |  | 4/4 |
|  | 1 |  | Потребители электроэнергии силовые и осветительные. Классификация электроприемников по роду тока, по напряжению, мощности и частоте. Понятие установленной и номинальной мощности. Приведение мощности электроприемников, работающих в повторно-кратковременном режиме, к номинальной мощности для длительного режима работы. |  | 2 |
|  | 2 |  | Надежность электроснабжения промышленных предприятий с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Разделение электроприемников по категориям в отношении обеспечения надежности электроснабжения. Общие требования к источникам электроснабжения гражданских зданий с учетом требований ПУЭ |  | 2 |
| Тема 2.2 Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ | Содержание |  |  |  | 4/4 |
|  | 1 |  | Схемы электроснабжения напряжением до 1кВ: радиальные, магистральные, смешанные. Конструктивное выполнение электрических сетей. Устройство осветительных и силовых сетей. Виды электрических проводок: открытая, скрытая; выполненная проводами, кабелями; проложенная в трубах; шинопроводы.. |  | 2 |
|  | 2 |  | Понятия: электрические сети питающие, распределительные и групповые. Передовые методы строительства электрических сетей. Конструктивное выполнение узлов электропитания. Устройство, назначение и применение вводно-распределительных устройств (ВРУ), силовых щитов (СЩ, РП, СП), осветительных щитов (ЩО, ЩАО), групповых распределительных щитов. Схемы распределительных электрических сетей напряжением до 1к В. |  | 2 |
| Тема 2.3 Графики электрических нагрузок | Содержание |  |  |  | 4/4 |
|  | 1. |  | Виды графиков электрических нагрузок. Основные величины и коэффициенты, характеризующие работу электроприемников. Определение времени использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь. Определение электрических нагрузок всех звеньев системы электроснабжения по суточному и годовому графикам, по продолжительности работы электроустановки в течение года с различными нагрузками. Построение графиков нагрузки для различных отраслей промышленности. Определение среднесуточной и среднегодовой мощностей электрических нагрузок. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 1. Построение графиков нагрузки предприятия для зимы и лета. |  | 2 |
| Тема 2.4 Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  | 8/8 |
|  | 1. |  | Методы расчета электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1кВ. Определение средней сменной и максимальной расчетной мощностей. Расчет электри-ческих нагрузок методом коэффициента максимума с помощью расчетных таблиц и диаграмм. Определение эффективного числа электроприемников. |  | 2 |
|  | 2. |  | Определение активной, реактивной, полной мощности по объекту для выбора силовых трансформаторов на цеховой подстанции. Определение расчетных нагрузок, создаваемых однофазными электроприемниками. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 2. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума |  | 4 |
| Тема 2.5 Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током . | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Нагрев проводов электрическим током для длительного и повторно-кратковременного режимов работы электроприемников. Предельно допустимые температуры нагрева проводов и кабелей. Поправочные коэффициенты на температуру земли, воздуха, на количество работающих кабелей, проложенных в одной траншее. Определение номинальных токов электроприемников и выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Практическое занятие № 3. «Расчет и выбор сечения проводников и кабелей по нагреву» |  | 4 |
| Тема 2.6 Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ | Содержание |  |  |  | 12/12 |
|  | 1. |  | Виды защиты сетей напряжением до 1кВ от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Назначение, принцип действия и устройство плавких предохранителей, автоматических выключателей. Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательной работе защиты. |  | 2 |
|  | 2 |  | Размещение аппаратов защиты в электрических сетях промышленных и гражданских зданий. Определение токовых уставок и выбор защитных аппаратов (плавких вставок предохранителей, расцепителей автоматических выключателей). Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату токовой защиты. Определение пикового тока. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 4 Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ. Расчет номинального тока приемников, выбор сечения проводников, расчет токов аппаратов защиты и выбор их по справочной литературе. |  | 4 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Лабораторная работа № 1 Испытание автоматического выключателя «петля фаза – ноль» |  | 2 |
|  | 3 |  | Лабораторная работа № 2 Испытание устройства защитного отключения |  | 2 |
| Тема 2.7 Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) относительно потерь и отклонений напряжения в электрических сетях при передаче электроэнергии на расстояние. Понятия об отклонении, колебании, падении и потерях напряжения в электрических сетях. Активное и индуктивное сопротивление проводов и кабелей. Определение потерь напряжения в трехфазной линии переменного тока с учетом активного и индуктивного сопротивлений проводов (активно-индуктивная нагрузка подключена на конце линии). |  | 2 |
|  | 2 |  | Частные случаи: линия с проводом однородного материала и одного сечения, линия с подключением различных нагрузок. Построение векторной диаграммы для определения потерь напряжения. Определение сечения проводов и кабелей трехфазных линий по допустимой потере напряжения при постоянном сечении вдоль линии. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Практическое занятие № 5 Расчет электрических сетей на потери напряжения Определение активного и индуктивного сопротивления проводов и кабелей. Расчет потерь напряжения для отдельного электроприемника. |  | 2 |
| Тема 2.8 Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах. Причины потерь и способы их снижения. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторах. |  | 2 |
| Тема 2.9 Регулирование напряжения | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Необходимость в регулировании напряжения в электрических сетях. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях: стабилизация напряжения, встречное регулирование. |  | 2 |
| Тема 2.10 Компенсация реактивной мощности | Содержание |  |  |  | 4/4 |
|  | 1. |  | Сущность коэффициента мощности и его значение для народного хозяйства. Определение величин мгновенного и средневзвешенного коэффициентов мощности. Причины, вызывающие снижение коэффициента мощности, мероприятия по повышению коэффициента мощности. Повышение коэффициента мощности путем применения специальных компенсирующих устройств. Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных машин. Определение мощности компенсирующих устройств (статических конденсаторов). Размещение компенсирующих устройств. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных батарей. Применение тиристорных регуляторов напряжения с микропроцессорным устройством для компенсации реактивной мощности. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 6 «Расчет компенсирующего устройства» |  | 2 |
| Тема 3. Проектирование внутризаводского электроснабжения промышленных предприятий |  |  |  |  | 30/30 |
| Тема 3.1 Распределение электроэнергии в сетях выше 1 кВ | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Назначение, схемы и конструктивное выполнение внутризаводских электрических сетей напряжением выше 1 кВ. Внутризаводские воздушные и кабельные линии, область их применения. Токопроводы высокого напряжения. |  | 2 |
| Тема 3.2 Цеховые трансформаторные подстанции | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Основное электрооборудование трансформаторных подстанций. Назначение ГПП и ГРП. Величины используемых напряжений. Классификация подстанций, назначение и типы. Открытые и закрытые распределительные устройства. Применение комплектных трансформаторных подстанций типа КТП, КТПН, ТП и РП с комплектными распределительными устройствами типов КСО, КРУ, КРУН. Конструктивное выполнение, электрические схемы, электрооборудование ГПП и ГРП. |  | 2 |
|  | 2. |  | Конструкция, устройство, типы и назначение высоковольтного оборудования (силовые трансформаторы, выключатели нагрузки, разъединители, приводы высоковольтных выключателей, трансформаторы тока и напряжения, разрядники). Назначение и принцип построения цеховых трансформаторных подстанций. Типы применяемых трансформаторов. Схемы электрических соединений трансформаторных подстанций для силовых и осветительных нагрузок. Применение в цеховых подстанциях системы автоматического включения резерва (АВР) на стороне низкого напряжения. |  | 2 |
|  | 3. |  | Распределение нагрузок на генеральном плане предприятии. Определение центра силовых и осветительных нагрузок. Выбор количества и местоположения подстанции. Построение картограммы электрических нагрузок. |  | 2 |
| Тема 3.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Определение числа и мощности трансформаторов по условиям надежности электроснабжения и по конструктивному выполнению. Выбор силовых трансформаторов по коэффициенту допустимой загрузки. Проверка выбранных трансформаторов по рабочему и аварийному режимам работы. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 7 «Выбор числа и мощности трансформаторов на ТП и ГПП» |  | 4 |
| Тема 3.4 Короткие замыкания в электроустановках | Содержание |  |  |  | 12/12 |
|  | 1. |  | Короткие замыкания (КЗ) в электроустановках. Физическая сущность процесса короткого замыкания. Причины возникновения коротких замыканий. Виды коротких замыканий (однофазное, двухфазное, трехфазное симметричное КЗ, двойное замыкание на землю). Определение сопротивлений отдельных элементов контура короткого замыкания. Методы расчета токов короткого замыкания. Расчетная схема и схема замещения, выбор расчетных точек КЗ. Расчет токов короткого замыкания в именованных единицах. |  | 2 |
|  | 2. |  | Динамическое и термическое действие токов короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и аппаратуры с учетом действия токов КЗ. Способы ограничения токов короткого замыкания. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 8 «Расчет коротких замыканий в установках напряжением до 1 кВ» |  | 4 |
|  | 2. |  | Практическое занятие № 9«Расчет электродинамического и термического действия токов КЗ» |  | 4 |
| Тема 3.5 Выбор проводников и электрических аппаратов по условиям короткого замыкания | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Выбор токоведущих частей распределительных устройств и силовых кабелей, проверка их на действие токов короткого замыкания. Выбор выключателей нагрузки, разъединителей, короткозамыкателей, плавких предохранителей, реакторов, трансформаторов то-ка и напряжения в сетях выше 1кВ с учетом действия токов короткого замыкания. |  |  |
| Тема 3.6 Защитное заземление и зануление в электроустановах | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Назначение и устройство защитных заземлений и занулений в электроустановках. Принцип действия защитного заземления. Конструктивное выполнение заземляющих устройств. Расчет заземляющего устройства подстанции. |  |  |
| Тема 4. Проектирование электроснабжения гражданских зданий |  |  |  |  | 12/12 |
| Тема 4.1 Электрооборудование гражданских зданий | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Основные сведения о распределении электроэнергии в городских электрических сетях. Основное электрооборудование жилых и общественных зданий. Схемы внутренних электрических сетей зданий: питающие, групповые, распределительные. |  | 2 |
| Тема 4.2 Расчет электрических нагрузок гражданских зданий | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Общие положения по расчёту электрических нагрузок гражданских зданий. Определение расчетных электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Определение расчётных электрических нагрузок, создаваемых однофазными электроприёмниками. Методика выполнения расчётов |  |  |
| Тема 4.3 Расчет питающих и распределительных электрических сетей | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Устройство и схемы внутриквартирных электрических сетей и внутренних сетей жилых и общественных зданий. Выбор электрооборудования, проводов, кабелей гражданских зданий. Требования ПУЭ к электрическим сетям жилых и общественных зданий. Расчёт и выбор внутриквартирных электрических сетей. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Практическая работа № 10 «Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий» |  | 4 |
| Тема 5 Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения |  |  |  |  | 16/16 |
| Тема 5.1 Релейная защита в системе электроснабжения | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.). |  | 2 |
|  | 2. |  | Оперативный ток в схемах релейной защиты (постоянный и переменный). Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения (звезда, неполная звезда), применяемые для релейной защиты. Виды релейных защит: максимальная токовая, направленная максимальная токовая, дифференциальные продольная и поперечная, газовая, от замыканий на землю; основные требования к ним. |  | 2 |
|  | 3. |  | Защита отдельных элементов систем электроснабжения. Релейная защита силовых трансформаторов. Релейная защита кабельных, воздушных линий, высоковольтных электродвигателей и конденсаторных установок. Защита электрических сетей от замыканий на землю. |  | 2 |
| Тема 5.2 Автоматизация процессов электроснабжения | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР). Принципиальные схемы включения автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). Автоматизация работы компенсирующих устройств. |  | 2 |
| Тема 5.3 Диспетчеризация и телемеханика | Содержание |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. |  | Назначение и виды щитов управления на подстанциях. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения |  | 2 |
| Тема 5.4 Энергосбережение и учет электроэнергии | Содержание |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. Автоматизированные системы учета электроэнергии. Схемы управления, учета и сигнализации. Мероприятия по экономии электрической энергии. Энергосбережение на предприятиях. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Лабораторная работа № 3 Исследование схем подключения средств учёта электроэнергии |  | 4 |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |
| Курсовой проект. Выполнение курсового проекта по модулю МДК 02.02 является обязательным. Тематика курсовых проектов 1. Электрооборудование подстанции глубокого ввода напряжением U1/U2 промышленных предприятий. 2. Электроснабжение цеха и электрооборудование цеховой трансформаторной подстанции промышленных предприятий. 3. Электроснабжение завода и электрооборудование главной понизительной подстанции. 4. Электроснабжение жилых микрорайонов города. |  |  |  |  | 30/30 |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 02.02 Технологические схемы насосной и компрессорной станций. Выбор конструктивного исполнения распределительных устройств РУ-6/10 кВ и РУ-0,4 кВ. Расчет электрических нагрузок электроприемников 0,4 кВ насосной (компрессорной) станции с переменным графиком нагрузки. Расчет максимальных электрических нагрузок электроприемников трансформаторной подстанции. Мероприятия по компенсации реактивной мощности. Выбор распределительной сети 0,4 кВ, 6 и 10 кВ из каталога. Расчет и выбор трансформаторов тока и сборных шин. Расчет и выбор электрооборудования комплектных распределительных устройств РУ- 10 кВ и их количества. Расчет токов короткого замыкания ¦запирания,защелкивания¦для наиболее мощного электроприемника 0,4 кВ. Оформление пояснительной записки. Оформление графической части. |  |  |  |  | 10 |
| Раздел 3. Организация и выполнение работ по наладке электрооборудования |  |  |  |  | 120/108 |
| МДК 02. 03 Наладка электрооборудования |  |  |  |  | 120/108 |
| Тема 3. 1. Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования | Содержание |  |  |  | 40/40 |
|  | 1. |  | Задачи, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). Организационные мероприятия и техническая подготовка ПНР. Нормативные документы, применяемые при ПНР. |  | 2 |
|  | 2. |  | Нормативные документы, применяемые при ПНР. |  | 2 |
|  | 3. |  | Условия окончания ПНР. Документация, передаваемая заказчику. |  | 2 |
|  | 4. |  | Техника безопасности при выполнении ПНР. |  | 2 |
|  | 5. |  | Измерение сопротивлений в цепях постоянного и переменного тока |  | 2 |
|  | 6. |  | Проверка наличия напряжения и правильности чередования фаз переменного напряжения. |  | 2 |
|  | 7. |  | Проверка правильности монтажа. |  | 2 |
|  | 8. |  | Измерение сопротивления изоляции и определение коэффициента абсорбции. |  | 2 |
|  | 9. |  | Проверка исправности полупроводниковых диодов. |  | 2 |
|  | 10 |  | Проверка исправности биполярных транзисторов. |  | 2 |
|  | 11. |  | Проверка исправности тиристоров. |  | 2 |
|  | 12. |  | Проверка исправности аналоговых микросхем. |  | 2 |
|  | 13. |  | Проверка исправности цифровых микросхем. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Лабораторная работа № 1 «Наладка электронных и полупроводниковых схем» |  | 2 |
|  | 2. |  | Лабораторная работа № 2 «Определение целостности и маркировка жил контрольного кабеля» |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 1 «Измерение сопротивлений в цепях постоянного и переменного тока» |  | 2 |
|  | 2. |  | Практическое занятие № 2 «Проверка исправности полупроводниковых диодов» |  | 2 |
|  | 3. |  | Практическое занятие № 3 «Проверка исправности биполярных транзисторов» |  | 2 |
|  | 4. |  | Практическое занятие № 4 «Проверка исправности тиристоров» |  | 2 |
|  | 5. |  | Практическое занятие № 5 «Проверка исправности цифровых микросхем» |  | 2 |
| Тема 3. 2. Испытание и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В. | Содержание |  |  |  | 16/16 |
|  | 1. |  | Внешний осмотр контакторов и магнитных пускателей. Измерение сопротивления изоляции и сопротивления катушек постоянному току. |  | 2 |
|  | 2. |  | Проверка контактной системы, определение параметров срабатывания и отпускания. |  | 2 |
|  | 3. |  | Проверка и регулировка электротепловых реле. |  | 2 |
|  | 4. |  | Проверка и наладка автоматических воздушных выключателей. |  | 2 |
|  | 5. |  | Проверка исправности кнопок и ключей управления, пакетных выключателей и рубильников. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |
|  | 1. |  | Лабораторная работа № 3 «Измерение напряжения втягивания и отпускания катушек контакторов и электромагнитных реле». |  | 2 |
|  | 2. |  | Лабораторная работа № 4 «Наладка и регулировка контактора». |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 6 «Определение коэффициента возврата электромагнитного реле постоянного тока». |  | 2 |
| Тема 3. 3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций. | Содержание |  |  |  | 12/12 |
|  | 1. |  | Объем приемосдаточных испытаний силовых трансформаторов. Условия включения трансформаторов без сушки. Измерение характеристик изоляции обмоток. |  | 2 |
|  | 2. |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току и коэффициента трансформации. Проверка группы соединения обмоток трансформаторов. |  | 2 |
|  | 3. |  | Испытание электрической прочности изоляции обмоток силовых трансформаторов. |  | 2 |
|  | 4. |  | Объем приемосдаточных испытаний измерительных трансформаторов. Измерение сопротивления изоляции и испытание прочности изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. |  | 2 |
|  | 5. |  | Проверка коэффициента трансформации и снятие характеристик намагничивания сердечников трансформаторов тока. |  | 2 |
|  | 6. |  | Проверка коэффициента трансформации и измерение тока холостого хода трансформаторов напряжения. |  | 2 |
| Тема 3. 4. Проверка и испытание заземляющих устройств. | Содержание |  |  |  | 8/8 |
|  | 1. |  | Объем приемосдаточных испытаний. Проверка состояния элементов заземляющих устройств. |  | 2 |
|  | 2. |  | Измерение сопротивления металлической связи измерителями заземления МС-07, МС-08. |  | 2 |
|  | 3. |  | Измерение сопротивления металлической связи методом амперметра - вольтметра. |  | 2 |
|  | 4. |  | Измерение сопротивления растеканию заземлителей. |  | 2 |
| Тема 3. 5. Наладка электрических машин | Содержание |  |  |  | 14/14 |
|  | 1. |  | Общий объем приемо-сдаточных испытаний электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части. |  | 2 |
|  | 2. |  | Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока. Проверка состояния щеточного узла и коллектора. Установка щеток в нейтральное положение. |  | 2 |
|  | 3. |  | Проверка правильности соединения выводов обмоток электрических машин. |  | 2 |
|  | 4. |  | Измерение сопротивления изоляции и определение коэффициента абсорбции обмоток электрических машин. |  | 2 |
|  | 5. |  | Объем приемо-сдаточных испытаний асинхронных двигателей. |  | 2 |
|  | 6. |  | Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 2 |
|  | 1. |  | Лабораторная работа № 5 «Измерение сопротивления изоляции обмоток асинхронного двигателя и определение коэффициента абсорбции». |  | 2 |
| Тема 3. 6. Наладка электроприводов | Содержание |  |  |  | 28/28 |
|  | 1. |  | Анализ проектной схемы электропривода. Внешний осмотр и проверка соответствия аппаратуры и монтажа проекту. |  | 2 |
|  | 2. |  | Проверка правильности монтажа электрических цепей электроприводов. |  | 2 |
|  | 3. |  | Изучение структурной схемы электропривода с тиристорным управляемым выпрямителем (ТУВ). |  | 2 |
|  | 4. |  | Изучение функциональной схемы электропривода с реверсивным ТУВ. |  | 2 |
|  | 5. |  | Наладка контура регулирования тока ДПТ без учета влияния ЭДС. |  | 2 |
|  | 6. |  | Наладка контура регулирования тока ДПТ с учетом влияния ЭДС. |  | 2 |
|  | 7. |  | Настройка контура регулирования скорости ДПТ НВ. |  | 2 |
|  | 8. |  | Объем приемо-сдаточных испытаний и наладки тиристорных преобразователей частоты. |  | 2 |
|  | 9. |  | Наладка систем импульсно – фазового управления. |  | 2 |
|  | 10. |  | Наладка фазировки преобразователей |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Практическое занятие № 7 «Расчёт цепи обратной связи по току тиристорного управляемого выпрямителя». |  | 2 |
|  | 2. |  | Практическое занятие № 8 «Расчёт цепи обратной связи по скорости тиристорного управляемого выпрямителя». |  | 2 |
|  | 3. |  | Практическое занятие № 9 «Расчёт цепи напряжения задания по скорости тиристорного управляемого выпрямителя». |  | 2 |
|  | 4. |  | Практическое занятие № 10 «Расчет и построение регулировочной характеристики тиристорного управляемого выпрямителя». |  | 2 |
| Дифференцированный зачет |  |  |  |  | 2 |
| Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 3 Проверка наличия напряжения и правильности чередования фаз переменного напряжения. Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением. Проверка и регулировка электромагнитных реле. Измерение сопротивления металлической связи методом амперметра- вольтметра. Проверка коэффициента трансформации и снятие характеристики намагничивания сердечников трансформаторов тока. |  |  |  |  | 10 |
| Учебная практика Виды работ 1. выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; 2. измерение сопротивления цепи фаза- ноль; 3. измерение сопротивления изоляции; 4. проверка уставок автоматических выключателей; 5. установка электрооборудования; 6. подключение электрооборудования; 7. производство контроля выполненных работ. |  |  |  |  | 72/70 |
| Производственная практика Виды работ 1. ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 2. ознакомление с организацией электромонтажных работ; 3. участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; 4. участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; 5. выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 6. подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; 7. ознакомление со структурой проектных организаций; 8. ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 9. ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; 10. выполнение электротехнической части проектных работ, в том числе с использованием компьютерных технологий (AutoCad, Visio); 11. участие в согласовании проектов; 12. ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; 13. ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; 14. участие в проведении пуско-наладочных работ; 15. участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; 16. составление актов по приемке и наладке электрооборудования |  |  |  |  | 108/106 |
| Консультации |  |  |  |  | 10 |
| Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) |  |  |  |  | 8 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

- Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Электроснабжение  промышленных и гражданских зданий», «Наладка электрооборудования».
           Оборудование лаборатории «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий»:
1. Лабораторные стенды:
- для изучения монтажа ВРУ;
- для изучения монтажа электрооборудования гражданских зданий;
- для изучения монтажа УЗО;

- « Умный дом».
2. Комплект учебно-методической документации.
           Оборудование лаборатории «Электроснабжения промышленных и гражданских зданий»:
1. Лабораторные стенды:
- для исследования схем включения вторичных обмоток трансформаторов
тока; 
- для испытания максимальной токовой защиты с применением индукционно-
го токового реле;
2. Комплект учебно-методической документации.
          Оборудование лаборатории «Наладка электрооборудования»: 
1. Лабораторные стенды:
- для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей;
- для проверки и наладки тепловых реле;
- для проверки и наладки автоматических выключателей;
- для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока;
- для проверки и настройки реле времени;
- для испытания асинхронного двигателя;
- для наладки схемы управления асинхронным электроприводом;
- для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока; 
-для наладки замкнутого электропривода;
-для наладки программируемого контроллера;
-для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая
проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;
-для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО).
         Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных мастерских: слесарной и электромонтажной.
        Оборудование слесарной мастерской:
сверлильный станок, заточный станок, верстак слесарный с тисами, разметочная плита, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты основных слесарных инструментов и приспособлений.
      Оборудование электромонтажной мастерской:
понижающий трансформатор 220/36 Вт, щиток с автоматическими выключателями, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК ( промышленного логистического контролера ОNI), щит управления на базе ПЛК ( промышленного логистического контролера CIMENS),  ручные электрифицированные инструменты (дрель, шуруповерт, строительный фен).

Комплекты ручных инструментов электромонтажника, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.
Технические средства обучения: информационно-коммуникационная техника с комплектующими и программным обеспечением, носители информации.
        Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) ПП.02 предполагает наличие у организации или предприятия оборудования и материально технической базы:
• Производственных площадей;
• Спецтехники.

Отделы, куда направляются обучающиеся (управление электромонтажных работ, управление внешних сетей, производственный отдел, проектный отдел, отдел пусконаладочных работ) укомплектованы соответствующими документами, оборудованием, материалами и инструментами.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания

1.Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок - М.: ИНФА-М, 2019.

2.Быстрицкий Г.Ф., Кудрин Б.И. Электроснабжение. Силовые трансформаторы. –М.:Юрайт, 2019.

3. Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. учеб. пособие. / В. П. Шеховцов - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020..

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.

5. Правила устройства электроустановок, Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
http://www.ielectro.ru/Products.
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/
http://www.rmnt.ru/story/electrical/379907.htm
http://electrolibrary.info/electrik.htm
http://www.edu.ru/modules.

3.2.3. Дополнительные источники

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Академия, 2015г.
2. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования - М.: Инфра-М; Форум, 2014г.
3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ -М.: ACADEMA, 2014г..
4. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения -М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014г.

5. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2016г.
6. Правила устройства электроустановок. 2016г.

7. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: Радио Софт, 2014г.
8. Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Устройство, испытания, эксплуатация. Справочное пособие. Второе издание, испр. и доп. - СПб.: НОУ ДПО "УМИТЦ Электро Сервис", 2013г.
9. «Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении УЗО» М.: Издательство МЭИ, 2012г.
10. Правила проектирования и монтажа электроустановок. М.: «Омега – Л», 2012г.
11. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31 -110-2003. ГОССТРОЙ  РОССИИ, Москва 2014г.
12. ГОСТ Р 21.1101 - 2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочейдо кументации». 
13.1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
14. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2017
15. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М.: Омега-Л, 2017

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация умений составлять отдельные разделы производства работ; - демонстрация умений анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж электрооборудования; - демонстрация умений выполнять монтаж силового электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности - демонстрация знаний требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования; - демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; - демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; - демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.2 Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. | - демонстрация умений выполнять монтаж осветительного электрооборудования в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных правовых актов и техники безопасности -демонстрация знаний отраслевых нормативных документов по монтажу электрооборудования; -демонстрация знаний номенклатуры наиболее распространенного электрооборудования, кабельной продукции и электромонтажных изделий; -демонстрация знаний технологии работ по монтажу электрооборудования в соответствии с нормативными документами; - демонстрация навыков выполнения монтажа электрооборудования | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.3 Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий | - демонстрация умений выполнять приемо-сдаточные испытания; -демонстрация умений оформлять протоколы по завершению испытаний; -демонстрация умений выполнять работы по проверке и настройке электрооборудования; - демонстрация знаний методов организации проверки и настройки электрооборудования; - демонстрация знаний норм приемо-сдаточных испытаний электрооборудования; - демонстрация навыков наладки электрооборудования. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите лабораторных работ и практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. | - демонстрация умений выполнять расчет электрических нагрузок; -демонстрация умений осуществлять выбор электрооборудования на разных уровнях напряжения; - демонстрация умений подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального компьютера; -демонстрация знаний перечня документов, входящих в проектную документацию; -демонстрация знаний основных методов расчета и условий выбора электрооборудования; -демонстрация знаний правил оформления текстовых и графических документов; - демонстрация навыков проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении и защите практических занятий, тестирования, проверочных работ; - при выполнении работ по производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - демонстрация умений распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; демонстрация умений анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - демонстрация умений определять этапы решения задачи; - демонстрация умений выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - демонстрация умений составить план действия; определить необходимые ресурсы; - демонстрация умений владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; демонстрация умений реализовать составленный план; демонстрация умений оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении проектных и исследовательских работ. |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - демонстрация умений определять задачи для поиска информации; демонстрация умений определять необходимые источники информации; - демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; - демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; - демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; - демонстрация умений оформлять результаты поиска информации; - демонстрация умений определять необходимые источники информации; - демонстрация умений планировать процесс поиска; демонстрация умений структурировать получаемую информацию; демонстрация умений выделять наиболее значимое в перечне информации; демонстрация умений оценивать практическую значимость результатов поиска; демонстрация умений оформлять результаты поиска | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных работ и практических занятий; -при выполнении работ на различных этапах производственной практики. - при выполнении и защите курсового проекта; |