МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Введено в действие приказом директора от «____» _____________ 20____ г. № ____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПр ____________С.Ю.письменная |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

2023

| СОГЛАСОВАНО на заседании методического совета Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель методсовета ________________С.В. Казак | Рассмотрено и одобрено на заседании предметной цикловой комиссии Электро-технических дисциплин Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель ПЦК______________ С.Н. Гапоненко |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «Керченский металлургический завод» ________________А.Н. Макогонов «____» _____________ 20____ г. М.П.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2018 № 44 ( в ред. Приказа Минпросвящения России от 01.09.2022 №996)., укрупнённой группы. 08.00.00. « Техника и технологии строительства»

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчики:

Гапоненко Сергей Николаевич, преподаватель

Давыдюк Маргарита Владимировна, преподаватель.

Гладких Александр Евгеньевич, преподаватель

Эксперт от работодателя:

старший электрик ЦСЭП АО «Керченский металлургический завод»   _________________   Некрасов П.А.

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля.

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

в части освоения основного вида деятельности (ВД):

ВД .5.1  Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

ВД. 5.2 Проверка и наладка электрооборудования

ВД .5.3 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 08 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 09 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| ПК 5.1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| --- | --- |
| ПК 5.1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 5.1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 5.1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 5.2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 5.2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 5.2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ПК 5.3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 5.3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 5.3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

    - Личностные результаты.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры | ЛР 11 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР 13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР 15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной деятельностью | ЛР 22 |
| Способный к применению инструментов и методов бережливого производства | ЛР 23 |
| Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и управлять своим временем | ЛР 24 |
| Способный к применению навыков в решении личных и профессиональных задач | ЛР 27 |
| Умение реализовать лидерские качества на производстве | ЛР 28 |
| Осознающий значимость профессионального развития в выбранной специальности | ЛР 30 |
| Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; | ЛР 31 |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт |  |  | организации выполнении монтажа, наладки и эксплуатации электрических сетей проектировании электрических сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь |  |  | - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы ремонта; - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проводить электрические измерения; - снимать показания приборов; - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей; |
| Знать |  |  | - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ. - общую классификацию измерительных приборов; - схемы включения приборов в электрическую цепь; - документацию на техническое обслуживание приборов; - систему эксплуатации и поверки приборов; - общие правила технического обслуживания измерительных приборов. - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля :

Всего –378 час, в том числе: во взаимодействие с преподавателем1:

- в форме практической подготовки -360 часов;

    - консультации - 10 часов;

    - промежуточная аттестация -8 часов;

    - учебная практика -216 часа;

    - производственная практика-144 часов;

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля5 | Суммарн ый объем нагрузки, час | в т.ч. ф форме практической подготовки | Во взаимодействие с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | учебна я | производ ственная |  |
|  |  |  |  |  | лабораторные , практические занятия, семинар | курсовой проект | консуль тации | промеж уточная аттестация |  |  |  |
| ОК 01-05,ОК 08 , ОК 09, ПК 5.1.1.,ПК 5.1.2., ПК 5.1.3, ПК 5.1.4., ПК 5.2.1.,ПК 5.2.2., ПК 5.2.3., ПК 5.3.1., ПК 5.3.2., ПК 5.3.3 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 | Учебная практика, часов | 216 | 216 |  |  |  |  | 2 | 216 |  | - |
| ОК 01-05,ОК 08 , ОК 09,, ПК 5.1.1.,ПК 5.1.2., ПК 5.1.3, ПК 5.1.4., ПК 5.2.1.,ПК 5.2.2., ПК 5.2.3., ПК 5.3.1., ПК 5.3.2., ПК 5.3.3 ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 27, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31 | Производственная практика (по профилю специальности) часов | 144 | 144 |  |  |  | * | 2 | - | 144 | - |
|  | Промежуточная аттестация: экзамен по модулю | 18 |  |  |  |  | 10 | 8 |  |  |  |
| Всего: |  | 378 | 360 | - | - | - | 10 | 8 | 216 | 144 | - |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов/в т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |
| Учебная практика Виды работ - Применение средств измерения; разметка заготовок; - рубка резка, правка, гибка металла; - опиливание и распиливание металла; - сверление отверстий, зенкерование и развертывание; - нарезание резьбы; сварка, пайка и лужение металла и проводов; - Соединение и пайка проводов - Сборка электрических схем; - Монтаж осветительной арматуры и аппаратов управления; - Крепление проводов к изоляторам; - Армировка и установка изоляторов; - Установка электродвигателей; - Разработка и чтение принципиальных электрических схем. - Работа с документацией. - Разработка и чтение принципиальных электрических схем. - Осмотр электроустановок подстанций оперативным персоналом - Техническое обслуживание электрических машин. - Техническое обслуживание силовых трансформаторов. - Изучение правил техники безопасности. - Обслуживание и осмотр электрооборудования. - Проверка и наладка электрооборудования. |  | 214/214 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |
| - Применение средств измерения; разметка заготовок; - рубка резка, правка, гибка металла; - опиливание и распиливание металла; - сверление отверстий, зенкерование и развертывание; - нарезание резьбы; сварка, пайка и лужение металла и проводов; - Соединение и пайка проводов - Сборка электрических схем; - Монтаж осветительной арматуры и аппаратов управления; - Крепление проводов к изоляторам; - Армировка и установка изоляторов; - Установка электродвигателей; - Разработка и чтение принципиальных электрических схем. - Работа с документацией. - Разработка и чтение принципиальных электрических схем. - Осмотр электроустановок подстанций оперативным персоналом - Техническое обслуживание электрических машин. - Техническое обслуживание силовых трансформаторов. - Изучение технологического процесса на предприятии. - Изучение особенности электроснабжения предприятия. Изучение правил техники безопасности. - Обслуживание и осмотр электрооборудования. - Проверка и наладка электрооборудования. |  | 142/142 |
| Дифференцированный зачет |  | 2 |
| Консультации |  | 10 |
| Промежуточная аттестация (экзамен по модулю) |  | 8 |
| Всего |  | 378 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы профессионального модуля ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих :

лаборатории «Электрических машин»; «Электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Оборудование лаборатории «Электрических машин»:

1. лабораторные стенды:

- для исследования электрических машин постоянного тока;

- для исследования трехфазных силовых трансформаторов;

- для исследования трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором;

- для исследования работы асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах

2. электрические машины постоянного и переменного тока в разобранном виде для изучения их конструкции;

3. комплект учебно-методической документации.

Оборудование лаборатории «Электрооборудования промышленных и гражанских зданий»:

1. лабораторные стенды:

- для исследования схемы включения люминесцентных ламп;

- для проверки сопротивления изоляции электрооборудования;

-для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока;

2. учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников;

3. учебный стенд с устройствами управления электропривода;

Оборудование слесарной мастерской:

сверлильный станок, заточный станок, верстак слесарный с тисами, разметочная плита, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты основных слесарных инструментов и приспособлений.

Оборудование электромонтажной мастерской:

щиток с автоматическими выключателями, монтажные столы, электромонтажные кабинки с монтажной схемой внутренней электропроводки, щит управления поисков неисправностей, ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт). Комплекты ручных инструментов электромонтажника, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений

Технические средства обучения:

-персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

-многофункциональное устройство;

-проектор с экраном,

Комплекты ручных инструментов электромонтажника, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений.

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) ПП.05 предполагает наличие у организации или предприятия оборудования и материально технической базы:
• Производственных площадей;
• Спецтехники.

Отделы, куда направляются обучающиеся (управление электромонтажных работ, управление внешних сетей, производственный отдел, проектный отдел, отдел пусконаладочных работ) укомплектованы соответствующими документами, оборудованием, материалами и инструментами.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00798-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].

- Встовский А. Л. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ Встовский, А. Л. Электрические машины: учеб. пособие. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2022.

- Поляков, А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального управления электротехническими комплексами : учебное пособие / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков, Е.М. Филимонова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020..

- Шеховцов В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов. учеб. пособие. / В. П. Шеховцов - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020..

- Кацман М.М. Практические работы по электрическим машинам и электроприводу - М.: Академия, 2015.

- Воробьёв В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации: учебник и практикум для СПО/ В.А.Воробьёв -2 изд, испр. И доп-Москва: Издательство Юрайт, 2020.- 365 с

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021.

- Правила устройства электроустановок, Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. http://www.elektroshema.ru

2. http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

3. http://electrolibrary.info/electrik.htm

3.2.3. Дополнительные источники

1. ГОСТ 16110 – 82, СТСЭВ 1103 – 78. Трансформаторы силовые. Термины и определения.

2. ГОСТ 16364.1 – 85 СТ СЭВ 4438 – 83. Двигатели асинхронные. Общие технические условия

3. ГОСТ 16264.2 – 85. Двигатели синхронные. Общие технические условия.

4.ГОСТ 16264.4 – 85. Двигатели постоянного тока бесконтактные. Общие технические условия.

5. ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Глава 52. Электропроводки.

6. ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

7. ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

8. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

9. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования - М.: Академия, 2015г.
10. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования - М.: Инфра-М; Форум, 2014г.
11. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ -М.: ACADEMA, 2014г..
12. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2016г.
13. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: Радио Софт, 2014г.
14. Маньков В. Д., Заграничный С. Ф. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Устройство, испытания, эксплуатация. Справочное пособие. Второе издание, испр. и доп. - СПб.: НОУ ДПО "УМИТЦ Электро Сервис", 2013г.
15. 1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам
16. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2017
17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М.: Омега-Л, 2017

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - Изготовление приспособления для сборки и ремонта. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - Выявление и устранение дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования. . | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - Прием в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включение его в работу. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - Выполнение испытаний и пробного пуска машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - Выполнение плановых и внеочередных осмотров электрооборудования. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. | - Выполнение технического обслуживания электрооборудования согласно технологическим картам. | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |
| ПК 5.3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. | - Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | Оценка результатов деятельности обучающихся - при выполнении и защите практических занятий, - при выполнении работ по учебной и производственной практике. - при проведении промежуточной аттестации |