МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Введено в действие приказом директора от «____» _____________ 20____ г. № ____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПр _____________С.Ю. Письменная |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ.

2024 г.

| СОГЛАСОВАНО на заседании методического совета Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель методсовета ________________С.В. Казак | Рассмотрено и одобрено на заседании предметной цикловой комиссии электро-технических дисциплин Протокол № ______ от «____» _____________ 20____ г. Председатель ПЦК ________________ С.Н. Гапоненко |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _____________А.Н.Макогонов Генеральный директор АО «Керченский металлургический завод» «__»_______20__г. М.П. |  |

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2023 № 845 по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных гражданских зданий; с учетом примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, укрупненной группы 08.00.00. Техника и технологии строительства

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчики: Гапоненко Сергей Николаевич, преподаватель

Эксперт от работодателя:

АО «Керченский металлургический завод» старший электрик ЦСЭП _________ Некрасов П.А.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 30 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 32 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

Инвариантные целевые ориентиры воспитания в соответствии с Рабочей программой воспитания, входящей в состав настоящей образовательной программы, соотносятся с общими компетенциями (далее -ОК), формирование которых является результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 03. | Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников |
| ПК 3.1. | Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников |
| ПК.3.2. | Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников |
| ПК.3.3. | Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. |
| ПК.3.4. | Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Подбора инструментов, оборудования для монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Подбора инструментов, оборудования для прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников. Подбора инструментов, оборудования для наладки электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве. Подбора инструментов, оборудования для наладки электроприводов Монтажа питательных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Монтажа распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах. Установки светильников. Проверки монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников, устранение Проверки монтажа осветительных сетей и светильников устранение обнаруженных дефектов. обнаруженных дефектов. Наладки систем электроснабжения, освещения в промышленном и гражданском строительстве Наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит в промышленном и гражданском строительстве Настройки аппаратов релейной защиты, программирование логических контроллеров. Проверки наладки объектов электроснабжения с различными видами релейных защит и настройки аппаратов релейной защиты, устранение выявленных неисправностей. Наладки электроприводов с релейно-контактной схемой управления и регулирования Наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой, в том числе частотно-регулируемых приводов Выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проведение мероприятий по предупреждению производственного травматизма. Соблюдения трудовой, технологической и производственной дисциплины. |
| --- | --- |
| Уметь | Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции питающих и распределительных пультов и щитов. Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции осветительных сетей и светильников Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств. Читать монтажные чертежи, электрические схемы, схемы (таблицы) соединений, руководства по эксплуатации, технологические карты, производственные инструкции электроприводов Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов. Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников. Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверки и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств. Пользоваться ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов. Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установка светильников Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, проверке и настройки аппаратов релейной защиты, простых логических устройств. Пользоваться технологическим оборудованием, используемым при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования. Пользоваться средствами для строповки и перемещения, монтируемых питательных и распределительных пультов и щитов, оборудования осветительных сетей и светильников. Применять прикладные компьютерные программы для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования. |
| Знать | Условные изображения на чертежах и схемах питающих и распределительных пультов и щитов, осветительных сетей и светильников. Условные изображения на чертежах и схемах объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Условные изображения на чертежах и схемах электроприводов. Правила монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Правила строповки и перемещения, монтируемых питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Правила прокладки проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установки светильников Правила установки светильников Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при прокладке проводов, кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах и установке светильников Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит, Правила пользования технологическим оборудованием, используемым при наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Правила наладки объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Правила наладки электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования Правила пользования ручным и электрифицированным ручным инструментом, измерительными приборами, используемыми при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования Правила пользования технологического оборудования, используемого при наладке электроприводов с элементами электроники, автоматики, со сложной электроникой и релейно-контактной схемой управления и регулирования Правила по охране труда при работе на высоте. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Производственные инструкции по монтажу питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Производственные инструкции по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников пучками в коробах, лотках и на струнах, установке светильников. Производственные инструкции по наладке объектов электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Производственные инструкции по наладке электроприводов. Правила пользования средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим Профессиональные компьютерные программные средства для просмотра нормативно-технической документации по монтажу электрооборудования Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по монтажу электрооборудования. Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте при монтаже электрооборудования. Санитарные нормы и правила проведения работ при монтаже электрооборудования. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего –382 часов, в том числе:

в форме практической подготовки 202 часа

во взаимодействие с преподавателем:

    - теоретическое обучение – 122часов;

    - практические занятия -64 часа;

    - лабораторные работы -30 часов;

    - курсовой проект -20 часов;

    - промежуточная аттестация -24 часа;

    - учебная практика -36 часов;

    - производственная практика-72 часа;

    - самостоятельная работа студента -14 часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарн ый объем нагрузки, час | в т.ч. ф форме практической подготовки | Во взаимодействие с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | учебна я | производ ственная |  |
|  |  |  |  |  | лабораторные практические занятия, семинар | курсовой проект | консуль тации | промеж уточная аттестация |  |  |  |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 ,ОК 09,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 | Раздел 1 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников | 118 | 50 | 106 | 20/30/- | * | 6 | 6 | - | - | 6 |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 ,ОК 09,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 | Раздел 2 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | 144 | 44 | 120 | 10/34/- | 20 |  |  | - | - | 8 |
| ОК 01-ОК 04 ,ОК 09,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 | Учебная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  | - |
| ОК 01,ОК 02, ОК 03 ,ОК 04 ,ОК 09,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 | Производственная практика (по профилю специальности)часов | 72 | 70 |  |  |  | * |  | - | 72 | - |
|  | Промежуточная аттестация: экзамен по модулю | 12 |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |
| Всего: |  | 382 | 204 | 226 | 30/64/- | 20 | 10 | 14 | 36 | 72 | 14 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ.03)

| Наименование раздела профессионального модуля (ПМ), междисциплинарного курса (МДК), темы | Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект |  |  |  | Объем часов/ в т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников |  |  |  |  | 118/50 |
| МДК.03.01 Монтаж и эксплуатация осветительных сетей и светильников |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок |  |  |  |  | 14/6 |
| Тема 1.1 Осветительные электроустановки и элементы осветительных электроустановок | Содержание |  |  |  | 8 |
|  | 1. |  | Основные светотехнические величины Осветительные электроустановки – основные понятия и определения | 8 |  |
|  | 2. |  | Классификация электрических источников света. Лампы накаливания – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы низкого давления– устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Люминесцентные лампы высокого давления – устройство, принцип действия, технические характеристики, область применения. Энергосберегающие лампы |  |  |
|  | 3 |  | Осветительные электроустановочные устройства Светильники – назначение, устройство, классификация, арматура. Схемы включения ламп накаливания. Схемы включения люминесцентных ламп. Схемы включения светодиодных ламп. |  |  |
|  | 4 |  | Схемы управления освещением. Схемы питания осветительных электроустановок. Организация освещения зданий и сооружений. Расчет и выбор проводов осветительной сети |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6/6 |
|  | 1. |  | «Изучение конструкций и технических параметров осветительных электроустановочных устройств внутренней и наружной установки» | 2/2 |  |
|  | 2 |  | «Составление несложных схем включения ламп» | 2/2 |  |
|  | 3. |  | «Расчет и выбор проводов осветительной сети» | 2/2 |  |
| Тема 1.2 Общие сведения об электропроводках | Содержание |  |  |  | 4/0 |
|  | 1. |  | Электрические кабели, провода и шнуры – назначение, устройство, типы Классификация электропроводок. |  |  |
|  | 2 |  | Организация монтажа электропроводок. Правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок, оборудования и светильников. |  |  |
| Тема 1.3 Монтаж электропроводок | Содержание |  |  |  | 16/6 |
|  | 1. |  | Понятие открытых электропроводок Технология монтажа открытых электропроводок Требования к прокладке электропроводки по различным поверхностям. Выполнение проводки: плоскими проводами; на изоляторах; защищёнными кабелями и трубчатыми проводами; на лотках по строительным конструкциям, на струнах; в коробах; в металлорукавах. | 10 |  |
|  | 2. |  | Понятие тросовых электропроводок. Технология и методы монтажа тросовых электропроводок. Предварительная заготовка и обработка несущего троса. |  |  |
|  |  |  | Назначение и классификация осветительных шинопроводов Устройство осветительных шинопроводов. Монтаж осветительных шинопроводов |  |  |
|  | 3 |  | Установка и заделка закладных частей деталей и крепежных конструкций. Технология монтажа электропроводок в трубах. Электропроводка в пластмассовых, винипластовых, стальных водо-, газопроводных; стальных тонкостенных изоляционных трубах. |  |  |
|  | 4 |  | Понятие скрытых электропроводок. Технология и методы монтажа скрытых электропроводок. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6/6 |
|  | 4 |  | «Изучение элементов открытых и тросовых электропроводок» | 2/2 |  |
|  | 5 |  | «Поиск трасс скрытых электропроводок» | 2/2 |  |
|  | 6 |  | «Способы соединения жил проводов» | 2/2 |  |
| Тема 1.4 Монтаж светильников различных типов | Содержание |  |  |  | 34/26 |
|  | 1 |  | Изучение способов зарядки светильников различных типов | 8 |  |
|  | 2 |  | Способы подвески и крепления светильников различных типов Монтаж светильников с лампами накаливания Монтаж светильников с люминесцентными лампами Присоединение светильников к электрической сети и сети заземления |  |  |
|  | 3 |  | Монтаж пуско – регулирующих аппаратов Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков |  |  |
|  | 4 |  | Монтаж прожекторов |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6/6 |
|  | 6 |  | «Зарядка светильников» | 2/2 |  |
|  | 7 |  | «Изучение способов подвески и крепления светильников» | 2/2 |  |
|  | 8 |  | «Изучение конструкций прожекторов» | 2/2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | 20/20 |
|  | 1. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности без дополнительных коммутирующих аппаратов. | 2/2 |  |
|  | 2. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле без дополнительных коммутирующих аппаратов. | 2/2 |  |
|  | 3. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика освещенности с коммутирующим аппаратом. | 2/2 |  |
|  | 4. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением астрономического реле с коммутирующим аппаратом. | 2/2 |  |
|  | 5. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения с коммутирующим аппаратом. | 2/2 |  |
|  | 6. |  | Разработка и сборка схемы системы освещения с применением датчика движения без дополнительных коммутирующих аппаратов. | 2/2 |  |
|  | 7. |  | Обнаружение и устранение неисправности светильника с ЛБ лампами. | 4/4 |  |
|  | 8. |  | Обеспечение установки светодиодных ламп в люминесцентные светильники | 4/4 |  |
| Тема 1.5 Монтаж распределительных устройств осветительных электроустановок и электроустановочной аппаратуры. | Содержание |  |  |  | 18/8 |
|  | 1. |  | Распределительные устройства осветительных электроустановок – назначение и классификация. Аппараты, входящие в состав РУ осветительных электроустановок – назначение и классификация. Назначение, устройство, схемы осветительных щитков и их технология монтажа | 2 |  |
|  | 2 |  | Аппараты ручного управления – рубильники, переключатели, их устройство, принцип действия, технология монтажа Технология монтажа ВРУ. | 2 |  |
|  | 3 |  | Предохранители – назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Расчет и выбор предохранителей | 2 |  |
|  | 4 |  | . Автоматические выключатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа. Расчет и выбор автоматических выключателей | 2 |  |
|  | 5 |  | Электроустановочные изделия и аппараты – назначение и классификация Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических выключателей и переключателей Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж электрических розеток Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж светорегуляторов | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8/8 |
|  | 9. |  | «Изучение конструкций и принципа действия аппаратов ручного управления, автоматических выключателей, предохранителей и магнитных пускателей» | 2/2 |  |
|  | 10 |  | «Расчет и выбор плавких предохранителей» | 2/2 |  |
|  | 11 |  | «Расчет и выбор автоматических выключателей» | 2/2 |  |
|  | 12 |  | «Устройство защитного отключения» | 2/2 |  |
| Тема 1.6 Защитное заземление и зануление | Содержание |  |  |  | 4/0 |
|  | 1 |  | Защитное заземление – назначение, классификация, устройство. Наружный контур заземления и его монтаж. Измерение сопротивлений заземляющих устройств | 4 |  |
|  | 2 |  | Монтаж внутренней заземляющей сети. Зануление и его назначение. Требования ПУЭ к заземлению электроустановок |  |  |
| Тема 1.7 Безопасные условия труда и организация рабочего места при монтаже осветительных сетей и оборудования Оценка качества электромонтажных работ. | Содержание |  |  |  | 6/0 |
|  | 1 |  | Задачи техники безопасности и основные меры предупреждения производственного травматизма. Безопасные условия труда и основные правила ТБ при работах на высоте. Меры безопасности при работе с монтажными инструментами и механизмами. Меры безопасности при монтажных работах в электроустановках | 6 |  |
|  | 2 |  | Общие сведения о качестве электромонтажных работ. Контроль качества электромонтажных работ. Критерии оценки качества электромонтажных работ. Метрологическая служба и её задачи. Приборы для измерения параметров электрической сети. Пути повышения качества электромонтажных работ. |  |  |
|  | 3 |  | Порядок сдачи – приемки осветительной сети. Виды приемо-сдаточных документов. |  |  |
| Тема 1.8. Нахождение и устранение неисправностей в осветительных сетях | Содержание |  |  |  | 10/4 |
|  | 1 |  | Типичные неисправности в электропроводке и способы их устранения. Методы и технические средства нахождения места повреждения в электропроводки. | 6 |  |
|  | 2 |  | Организация демонтажа и ремонта осветительных сетей. Охрана труда при демонтаже и ремонте осветительных сетей. |  |  |
|  | 3 |  | Ревизия и ремонт электроустановочных изделий. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4/4 |
|  | 13 |  | «Составление технологической карты ремонта светильников с лампами накаливания, люминесцентными лампами и осветительных сетей» | 4/4 |  |
|  | 14 |  | «Составление технологической карты неисправностей электропроводки» |  |  |
| Тематика самостоятельной работы при изучении раздела 1 Работа с технической документацией - паспорт земляных работ -акты скрытых работ |  |  |  | 6/0 |  |
| Раздел 2. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования |  |  |  |  | 144/44 |
| МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Подготовка и организация электромонтажных работ | Содержание |  |  |  | 6/2 |
|  | 1. | Генподрядное выполнение электромонтажных работ, роли заказчика и генподрядчика. Структура монтажно-строительных организаций. Организация и производство электромонтажных работ. |  |  | 4 |
|  | 2. | Приёмка строительной части помещений под монтаж. Формы организации электромонтажных работ. Механизация электромонтажных работ. Работы по электромонтажным заготовкам, выполняемые в мастерских монтажной организации. |  |  |  |
|  | 3. | Проектная, сметная и нормативная документация на монтаж электрооборудования (проект производства электромонтажных работ, смета, ПУЭ, СНиП, СН, СП и др.). Основные требования к проектной документации. Составление ППР и технологических карт. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2/2 |
|  | 1. | Составление ППР и технологических карт. |  |  | 2/2 |
| Тема 2.2 Монтаж силового и осветительного электрооборудования для промышленных зданий | Содержание |  |  |  | 16/8 |
|  | 1. | Виды сетей и проводок. Требования ПУЭ к проводкам. |  |  | 2 |
|  | 2. | Проводки по строительным конструкциям. Монтаж проводки по лоткам. Монтаж проводки в стальных трубах. Монтаж шинопроводов. Монтаж тросовой проводки. |  |  |  |
|  | 3. | Проверка фундаментов под монтаж. Поставка, хранение, ревизия, приемка электрооборудования.Монтаж светильников и осветительного оборудования. |  |  | 2 |
|  | 4. | Монтаж электрических машин. Крепление, центровка, подключение электрических машин. Магнитные пускатели - назначение, классификация, устройство, принцип действия и технология монтажа Монтаж аппаратуры управления, преобразователей. Монтаж заземления. |  |  | 2 |
|  | 5. | Приемосдаточная документация по электромонтажным работам; оформление актов на работы, выполненные в процессе монтажа. Приемо-сдаточные испытания электрооборудования и электропроводок. Нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования. Состав комиссии по сдаче-приемке электромонтажных работ; порядок её работы Требования по обеспечению безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования. |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8/8 |
|  | 2. | Изучение и составление технологических карт на монтаж проводки по лоткам. |  |  | 2/2 |
|  | 3 | Изучение и составление технологических карт на монтаж проводки в стальных трубах |  |  | 2/2 |
|  | 4 | Составление технологических карт на монтаж проводки в стальных трубах |  |  | 2/2 |
|  | 5 | Составление технологических карт на монтаж шинопровода |  |  | 2/2 |
| Тема 2.3 Монтаж проводки в гражданских зданиях | Содержание |  |  |  | 6/2 |
|  | 1. |  | Виды проводки в ГЗ. Провода, кабели, изоляционные короба и трубы для проводки в ГЗ. | 4 |  |
|  | 2. |  | Инструменты, механизмы и приспособления для монтажа. Проводка в изоляционных трубах Выбор диаметра трубы, затяжка проводов, соединение проводов, маркировка |  |  |
|  | 3. |  | Проводка в пластиковых коробах. Полускрытая проводка |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2/2 |
|  | 6 |  | Составление технологической карты на монтаж скрытой электропроводки и электроустановочных изделий. | 2/2 |  |
| Тема 2.4 Монтаж электрооборудования, обеспечивающего электробезопасность | Содержание |  |  |  | 6/2 |
|  | 1. |  | Назначение, классификация, устройство, принцип действия и монтаж защитного отключения (УЗО) и дифференциального автомата.. Схемы электроснабжения с УЗО. Монтаж щитов с УЗО. | 4 |  |
|  | 2. |  | Основные элементы заземления ГЗ. Система уравнивания потенциалов. Техника безопасности при монтаже силового и осветительного электрооборудования |  |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  | 2/2 |
|  | 1 |  | Иследование работы УЗО. | 2/2 |  |
| Тема 2.5. Системы электроснабжения | Содержание |  |  |  | 30/6 |
|  |  |  | Понятие об основных системах электроснабжения. Назначение и типы электрических станций Потребители электроэнергии силовые и осветительные. | 2 |  |
|  |  |  | Надежность электроснабжения с учетом требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Общие требования к источникам электроснабжения с учетом требований ПУЭ. | 2 |  |
|  |  |  | Режимы работы нейтрали в электрических сетях | 2 |  |
|  |  |  | Устройство и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1кВ | 2 |  |
|  |  |  | Расчет электрических нагрузок в электроустановках напряжением до 1 кВ | 2 |  |
|  |  |  | Графики электрических нагрузок | 2 |  |
|  |  |  | Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву электрическим током Выбор и расчет электрических сетей по потере напряжения | 2 |  |
|  |  |  | Выбор количества и мощности трансформаторов | 2 |  |
|  |  |  | Расчёт токов короткого замыкания | 2 |  |
|  |  |  | Электротермическое и электродинамическое воздействие токов КЗ | 2 |  |
|  |  |  | Защита электрических сетей в установках напряжением до 1 кВ | 2 |  |
|  |  |  | Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах Регулирование напряжения | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6/6 |
|  | 7 |  | Расчет и выбор сечения проводников по нагревуи проверка их на потери напряжения | 2/2 |  |
|  | 8 |  | Расчет и выбор аппаратов защиты до 1кВ. | 2/2 |  |
|  | 9 |  | Потери мощности и электроэнергии в силовых трансформаторах | 2/2 |  |
| Тема 2.6. Релейная защита и автоматизация систем внутреннего электроснабжения | Содержание |  |  |  | 8/4 |
|  | 1 |  | Общие сведения о релейной защите. Устройство и принцип действия различных видов реле, применяемых в схемах релейной защиты (реле тока, напряжения, времени, указательных, промежуточных и др.). | 2 |  |
|  | 2 |  | Автоматизация процессов электроснабжения. Виды, назначение и основные требования к устройствам автоматики в системах электроснабжения. Принципиальные схемы включения резерва (АВР), автоматического повторного включения (АПВ), автоматической разгрузки по частоте (АЧР) и нагрузке (САОН). Автоматизация работы компенсирующих устройств. Схемы управления электрооборудованием, системы сигнализации и блокировки. Телемеханика: телеконтроль, телеуправление, телеизмерения. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4/4 |
|  | 10 |  | Исследование схем включения вторичных обмоток трансформаторов тока. | 2/2 |  |
|  | 11 |  | Испытание максимальной токовой защиты с применением индукционного токового реле. | 2/2 |  |
| Тема 2.7 Энергосбережение и учет электроэнергии | Содержание |  |  |  | 4/0 |
|  | 1 |  | Виды учета электроэнергии. Требования к учету активной и реактивной энергии. Схемы включения счетчиков. | 4 |  |
|  | 2 |  | Мероприятия по экономии электрической энергии. |  |  |
| 2.8. Наладка электрооборудования | Содержание |  |  |  | 14/8 |
|  | 1 |  | Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования. Организация и нормативные документы на пусконаладочные работы. Техническая подготовка пусконаладочных работ, состав и этапы пусконаладочных работ (ПНР). | 4 |  |
|  | 2 |  | Нормативные документы, применяемые при пусконаладочных работах (ПУЭ, СНиПы, инструкции, технические условия, заводская документация на оборудование). Нормы приемосдаточных испытаний электрооборудования |  |  |
|  | 3 |  | Аппараты и приборы для наладочных работ. Приборы для измерения электрических величин. Трансформаторы измерительные и регулировочные. Измерение типовых величин и регистрация процессов. | 2 |  |
|  | 4 |  | Наладка аппаратов напряжением до 1кВ. Наладка автоматических выключателей |  |  |
|  | 5 |  | Бесконтактные магнитные пускатели и тиристорные станции управления (ТСУ). Проверка коммутационных приборов и аппаратов |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6/6 |
|  | 12 |  | Проведение испытаний контакторов и магнитных пускателей. | 2/2 |  |
|  | 13 |  | Проведение испытаний тепловых реле. | 2/2 |  |
|  | 14 |  | Проведение испытаний автоматических выключателей. | 2/2 |  |
|  | Лабораторное занятие |  |  |  | 2/2 |
|  | 2 |  | Испытание и заполнение протоколов при приемосдаточных испытаний электрооборудования | 2/2 |  |
| 2.9. Наладка электрических машин | Содержание |  |  |  | 18/12 |
|  |  |  | Общие сведения о наладке электрических машин. Внешний осмотр и проверка механической части. | 2 |  |
|  |  |  | Объем приемо-сдаточных испытаний машин постоянного тока, асинхронных двигателей. Наладка нерегулируемых электроприводов с асинхронными двигателями и двигателями постоянного тока. Проверка поверхности коллектора и контактных колец. Проверка состояния щеток. |  |  |
|  |  |  | Особенности приемо-сдаточных испытаний синхронных машин. Методы измерений и нормы оценки характеристик изоляции. Наладка нерегулируемых электроприводов с синхронным двигателем. | 2 |  |
|  |  |  | Подготовка машин к пуску. Проверка работы электропривода на холостом ходу и под нагрузкой во всех технологических режимах работы механизма. Испытание и проверка на нагрев и вибрацию. | 2 |  |
|  |  |  | Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений. Заполнение приемосдаточной документации. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6/6 |  |
|  | 15 |  | Проверочные расчеты по выбору установок защит и функциональных реле, по выбору пусковых и других сопротивлений. | 4/4 |  |
|  | 16 |  | Объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний электрических машин. | 2/2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 6/6 |  |
|  | 3 |  | Реверсивный запуск асинхронного двигателя | 2/2 |  |
|  | 4 |  | Способы уменьшения пускового тока асинхронного двигателя. | 2/2 |  |
|  | 5 |  | Пуск ДПТ с параллельным возбуждением | 2/2 |  |
| Курсовой проект по МДК.03.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования Примерная тематика курсовых проектов: - Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение. - Технология монтажа силового распределительного щита. - Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи устройством защитного отключения. - Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи датчиками движения. - Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи фото реле. - Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с двух мест управления и световой сигнализацией. - Монтаж и ремонт контура заземления в промышленных зданиях. - Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя, подключенного по схеме прямого пуска с предпусковой сигнализацией. - Эксплуатация и техническое обслуживание систем освещения с элементами автоматизации, с установкой в цепи реле времени с задержкой на включение. - Монтаж электрощита жилого дома. - Технология монтажа и техническое обслуживание асинхронного двигателя с подключением узла учета электрической энергии. - Техническое обслуживание и ремонт асинхронного двигателя с автоматическим включением резерва. - Технология монтажа систем освещения с элементами защиты. - Техническое обслуживание асинхронного двигателя с реверсивным пуском и световой сигнализацией режима работы. - Эксплуатация и обслуживание приборов учета электроэнергии. - Монтаж, проверка и маркировка асинхронных двигателей с соединением по системе треугольник перед вводом в эксплуатацию. - Технология электроизоляционных работ при ремонте электроустановок. - Монтаж и техническое обслуживание схемы подключения асинхронного двигателя в схеме реверсивного включения. - Техническое обслуживание и ремонт магнитного пускателя ПМУ211. - Техническое обслуживание и ремонт схемы автоматического пуска насосной станции |  |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 1 Изучение требований к выполнению курсового проекта. 2. Определение структуры, содержания, целей, задач курсовой работы. 3. Выполнение введения, Определение актуальности и обоснования выбора темы. 4. Работа с методическими рекомендациями, литературой. 5. Разработка и выполнение теоретического раздела курсовой работы. 6. Разработка и выполнение аналитического раздела курсовой работы 7. Разработка и выполнение практического раздела курсовой работы 8. Выполнение выводов и заключения по работе. 9. Оформление приложений. 10. Подготовка презентации проекта 11. Защита курсовых работ |  |  |  |  | 20/20 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка задач. 2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой работы. 3. Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и методик для практического исследования. 4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем. 5. Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, графики и схемы. 6. Составление конспекта курсовой работы. 7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся перед собой в ходе написания работы. 8. Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 10. Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю для написания отзыва.. |  |  |  |  | 8/8 |
| Консультации к комплексному экзамену по МДК03.10 и МДК 03.02 |  |  |  |  | 6 |
| Промежуточная аттестация комплексный экзамен по МДК03.10 и МДК 03.02 |  |  |  |  | 6 |
| Учебная практика |  |  |  |  |  |
| Виды работ - Вводное занятие и инструктаж по ТБ - Подготовка трасс электропроводок. - Разметка трасс электропроводок. - Крепежные работы. - Соединение и оконцевание проводов и кабелей. - Монтаж электропроводок проводами и небронированными кабелями различных марок. - Прокладка проводов в стальных и пластмассовых трубах. - Монтаж тросовой электропроводки. - Монтаж скрытой электропроводки. - Монтаж открытой электропроводки. - Монтаж светильников на: крюках, шпильках, цепочках, перфорированных полосах, кронштейнах. - Зарядка и установка светильников с лампами накаливания. - Зарядка и установка светильников с люминесцентными лампами. - Крепление светильников к настенным и подвесным осветительным шинопроводам, в подвесных потолках, на тросах. - Присоединение светильников к проводам групповой сети. - Монтаж электроустановочных изделий и аппаратов. - Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков, кнопок, настенных и потолочных светильников, счетчиков, автоматических выключателей, УЗО. - Проверка надежности выполнения контактных соединений, крепления электроустановочных изделий, конструктивных элементов. - Прозвонка проводов и кабелей. - Выявление и устранение неисправностей в осветительных сетях с соблюдением требований ПУЭ. - Проверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Организация и проведение ремонта осветительных сетей и электрооборудования. - выбор инструментов и приспособлений для монтажа электрических машин и трансформаторов; - измерение сопротивления цепи фаза- ноль; - измерение сопротивления изоляции; - проверка установок автоматических выключателей; - установка электрооборудования; - подключение электрооборудования; - производство контроля выполненных работ |  |  |  |  | 36/36 |
| Производственная практика Виды работ - Монтаж открытых электропроводок по различным строительным конструкциям. - Монтаж скрытых электропроводок в каналах строительных конструкций. - Монтаж тросовых электропроводок и электропроводок на струнах. - Монтаж электропроводок в пластмассовых и металлических трубах. - Монтаж осветительных групповых щитков. - Монтаж распределительных, осветительных и магистральных шинопроводов. - Монтаж светильников всех видов. - Монтаж заземления. - Контроль качества выполненных работ. Проверка под напряжением, прозвонка открытых и скрытых электропроводок. - Поверка сопротивления изоляции токопроводящих частей. - Демонтаж осветительной сети и осветительного оборудования. - Ремонта осветительных сетей и осветительного электрооборудования. - Ознакомление с правилами безопасности при монтаже электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - Ознакомление с организацией электромонтажных работ; - Участие в составлении заявок на ЭМР, на приобретение материалов, технических средств; - Участие в материально-техническом обеспечении ЭМР; - Выполнение работ по монтажу электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - Подготовка технической и нормативной документации для выполнения ЭМР; - Ознакомление со структурой проектных организаций; - Ознакомление с этапами проектирования электрооборудования промышленных и гражданских зданий; - Ознакомление с нормативной и технической литературой для выполнения проектных работ; - Участие в согласовании проектов; - Ознакомление с правилами безопасности при выполнении работ по наладке электрооборудования; - Ознакомление с нормативными документами на пуско-наладочные работы; - Участие в проведении пуско-наладочных работ; - Участие в приемосдаточных испытаниях электрооборудования; - Составление актов по приемке и наладке электрооборудования. |  |  |  |  | 72/72 |
| Консультации |  |  |  |  | 4 |
| Промежуточная аттестация: экзамен по модулю |  |  |  |  | 8 |
| Всего |  |  |  |  | 382 |

3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Реализация программы профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ при монтаже и наладке электрооборудования, осветительных сетей и светильников:

Кабинет «Электротехники и электроники»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска учебная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО | ноутбук (не ниже процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| III Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки | нет |

Лаборатория «Электротехники и электроники»,

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная | нет |
| 4 | Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО | Процессор не ниже Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Лабораторная установка по изучению учета электрической энергии | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
|  | Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" | потребляемая мощность не более 350 В*А, класс зашиты от поражения эл.током -1, количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте -2, электропитание от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением 220±22 В, частота 50±0,5 Гц. |
| III Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Набор образцов стали, чугуна, цветных металлов и сплавов | нет |
|  | Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Цифровые УМК | нет |

Лаборатория «Электрических измерений и электрических цепей»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная | нет |
| 4 | Шкафы или стеллажи для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Лабораторный стол. | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр, Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) Ноутбук МФУ | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплект | специализированное программное обеспечение) |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) | ноутбук (не менне процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» | Потребляемая мощность, В·А – 100; Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжение, В – 220; частота, Гц -50 Класс защиты от поражения электрическим током - I; Габаритные размеры: 1400x600x1600 мм Общий вес – 20 кг Диапазон рабочих температур от +10 до 35°С Влажность до 80% Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте - 2.частота 50±0,5 Гц. |
|  | Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, приборы для измерения электрических величин; | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии», исполнение настольное ручное | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Основы электрических измерений», исполнение настольное ручное модульное | нет |
|  | - Типовой комплект учебного оборудования «Измерение электрических величин», исполнение настольное | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), телевизор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |

Лаборатория «Основ автоматики и элементов систем автоматического управления»

| № | Наименование оборудования | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
| 1 | Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой | нет |
| 2 | Кресло преподавателя | нет |
| 3 | Доска классная/ | нет |
| 4 | Шкафы для хранения наглядных пособий и учебно-методического комплекса | нет |
| 5 | Стол ученический | Регулируемый по высоте |
| 6 | Стул ученический | Регулируемый по высоте |
| 7 | - Шкаф для хранения инструментов и лабораторной посуды | нет |
| 8 | Стеллажи для хранения материалов | нет |
| 9 | Шкаф для спец. одежды обучающихся | нет |
| 10 | Стол лабораторный специализированный | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |
| II Технические средства |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) | ноутбук (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |
| III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | - Стенд автоматизации электрооборудования | Потребляемая мощность, В·А, 300 Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В 380 частота, Гц 50 Рабочее напряжение, В 12 Класс защиты от поражения электрическим током I Диапазон рабочих температур, +10…+35 Влажность, % до 80 Габаритные размеры, мм длина (по фронту) 1200 ширина (ортогонально фронту) 600 высота 1600 Масса, кг 100 Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте 2 |
|  | - Стенды по программированию контроллеров Simens- 10 шт | Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 В частота, Гц 50 |
|  | - Стенды по «Поиск неисправности» - 5 шт | Электропитание:от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, 220 В частота, Гц 50 |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | Ноутбук -25 шт | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |
| Основное оборудование |  |  |
|  | Электронное техническое описание лабораторных стендов | нет |
| Дополнительное оборудование |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ | нет |

Мастерские:

- электротехническая

| № | Наименование оборудования |  |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | рабочее место преподавателя |  |  | Регулируемый по высоте |
| 2 | рабочие места по количеству обучающихся |  |  | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | - Сетевой фильтр, - Интерактивный программно-аппаратный комплекс стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте) - Ноутбук - МФУ |  |  | нет |
|  |  | II Технические средства |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |  | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте |  |  | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) |  |  | ноутбук (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | рабочая кабина с габаритными размерами 1200х1600х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного типа. Оборудование мастерской: источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) понижающий трансформатор 220/36 Вт, щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера ), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень), комплекты ручных инструментов электромонтажника, приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений. Паяльная станция, Вытяжная система; |  |  | нет |
|  | - стелаж для хранения инструментов |  |  | 4000х800х2000 |
|  | Стеллажи для хранения материалов |  |  | 4000х800х2000 |
|  | Шкаф для спец. одежды обучающихся |  |  | 10 кабин |
|  | Ящик для хранения инструментов Набор рожковых ключей Комплект трубных ключей Комплект разводных ключей Ударный инструмент: - Молоток - Киянка Шарнирно-губцевый инструмент: - Плоскогубцы комбинированные - Бокорезы Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) Контрольно-измерительный инструмент - Рулетка - Линейка - Угольник - Уровень пузырьковый Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена Сварочный аппарат Труборез Комплект инструментов для пайки меди: - Паяльник электрический - Труборез - Гратосниматель Трубогиб для металлополимерных труб Ножовка по металлу Набор напильников Дрель сетевая Дрель аккумуляторная Набор свёрл Резьбонарезной инструмент Компрессор Манометр Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы |  |  | нет |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | 1.Комплект лабораторного оборудования "Теория электрических цепей и основы электроники" 2.Комплект лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" |  |  | нет |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |  | нет |

-монтажа, технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования,

| № | Наименование оборудования |  |  | Техническое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Специализированная мебель и системы хранения |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | рабочее место преподавателя |  |  | Регулируемый по высоте |
| 2 | рабочие места по количеству обучающихся |  |  | Регулируемый по высоте |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
|  | ноутбук |  |  | нет |
|  |  | II Технические средства (при необходимости) |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Сетевой фильтр |  |  | нет |
|  | программное обеспечение (ПО), проектор, крепление в комплекте |  |  | специализированное программное обеспечение |
|  | ноутбук (лицензионное программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, ПО) |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  |  | III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения |  |  |
|  |  | Основное оборудование |  |  |
|  | Стенды: - для исследования схемы включения люминесцентных ламп; - для определения места повреждения в кабельной линии; - для проверки сопротивления изоляции электрооборудования; -для исследования систем автоматизированного пуска и торможения двигателей постоянного тока; -для исследования систем автоматизированного пуска и торможения асинхронных двигателей; -для исследования скоростных и механических характеристик электродвигателей; - для исследования датчика импульсного положения; - для контрольных испытаний электрооборудования. - для электромонтажа и наладки схем релейно-контакторного управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. - для электромонтажа и наладки цепей электрических распределительных щитов жилых и офисных помещений. - для электромонтажа и наладки цепей электрического освещения. - для проверки и наладки контакторов и магнитных пускателей; - для проверки и наладки тепловых реле; - для проверки и наладки автоматических выключателей; - для проверки и наладки измерительных трансформаторов тока; - для проверки и настройки реле времени; - для испытания асинхронного двигателя; - для наладки схемы управления асинхронным электроприводом; - для наладки схемы управления электроприводом постоянного тока; -для наладки замкнутого электропривода; -для наладки программируемого контроллера; -для наладки испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов; -для проверки работы устройства защитного отключения (УЗО); Учебный стенд с элементами осветительной арматуры, типами светильников; Учебный стенд с устройствами управления электропривода; Образцы оборудования и коммутационной аппаратуры; Электромонтажные кабинки -10 шт Стол (верстак); стул; ящик для материалов; диэлектрический коврик; тиски; стремянка (2 ступени); щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); кабеленесущие системы различного типа. источники оперативного тока, контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) понижающий трансформатор 220/36 Вт, щит распределительный межэтажный, монтажные столы, щит управления поисков неисправностей, щит управления освещением с двух мест, щит управления на базе ПЛК (промышленно логистического контролера ), ручные электрифицированные инструменты (дрель, углошлифовальная машина, перфоратор, шуруповерт, лазерный уровень), комплекты ручных инструментов электромонтажника, приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля, наглядные пособия – образцы учебно-производственных работ, плакаты, стенды, комплекты инструментов и приспособлений. Паяльная станция, Вытяжная система; Шкаф для хранения инструментов Стеллажи для хранения материалов Шкаф для спец. одежды обучающихся Ящик для хранения инструментов Набор рожковых ключей Комплект трубных ключей Комплект разводных ключей Ударный инструмент: Молоток Киянка Шарнирно-губцевый инструмент: Плоскогубцы комбинированные Бокорезы Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) Контрольно-измерительный инструмент Рулетка Линейка Угольник Уровень пузырьковый Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена Сварочный аппарат Труборез Комплект инструментов для пайки меди: Ножовка по металлу Ножовка по дереву Набор напильников Дрель сетевая Дрель аккумуляторная Набор свёрл Трубные тиски Резьбонарезной инструмент |  |  | Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжение, В – 220; частота, Гц -50 Класс защиты от поражения электрическим током - I; |
|  | - стелаж для хранения инструментов |  |  | 4000х800х2000 |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |
|  | Средства индивидуальной защиты |  |  | нет |
| IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия |  |  |  |  |
| Основное оборудование |  |  |  |  |
|  | комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации, в том числе на электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки |  |  | нет |
|  |  | Дополнительное оборудование |  |  |
|  | компьютеры, МФУ |  |  | Компьютер (процессор Core i5, оперативная память объемом 8 Гб, офисный пакет программного обеспечения) |

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, отвечающего потребностям отрасли и требованиям работодателей.

Производственная практика реализуется в организациях строительного и энергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетического хозяйства.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствовует содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 374 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04339-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539385

2. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04341-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539386 (

3. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 3 : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. И. Алиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04342-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539387 (

3.2.2. Основные электронные издания

1. Миленина С.А. Электротехника: учебник и практикум для среднего профессионального образования [Электронный ресурс]/ С.А. Миленина; под редакцией Н.К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514158 (дата обращения: 14.09.2023).

3.2.3. Дополнительные источники

1. Климова, Г. Н.  Электрические системы и сети. Энергосбережение : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Климова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10362-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/517783

2. Бредихин, А. Н.  Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/513864

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля .

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. Выполнять монтаж питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников | Осуществление оценивания технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе систем и оборудования. Демонстрация грамотного заполнения актов, по оценке состояния монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при монтаже питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после монтажа питающих и распределительных пультов и щитов осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; - Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; - Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; - Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - наблюдением за выполнением практических заданий; - фронтального устного опроса; - Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; - экзамены в процессе обучения по разделу модуля; - зачет по практике Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен по модулю ПМ03. |
| ПК. 3.2. Выполнять работы по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по прокладке проводов и кабелей осветительных сетей и светильников. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ПК. 3.3. Выполнять проверку и наладку электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. | Осуществление оценивания технического состояния при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Чтение схем и чертежей при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ при проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Демонстрация умения применять различные виды испытаний после работ по проверке и наладке электрооборудования на объектах электроснабжения в промышленном и гражданском строительстве, в том числе с различными видами релейных защит. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ПК. 3.4. Выполнять наладку электроприводов | Осуществление оценивания технического состояния при выполнении работ по наладке электроприводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрация знаний, по оценке технического состояния выполненных работ по наладке электроприводов. Умение пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления дефектов по наладке электроприводов. Использование нормативно-справочной литературы и документации; Точность и скорость определения неисправностей в работе. Демонстрация грамотного заполнения актов при выполнении работ по наладке электроприводов Демонстрация эффективной работы с приборами, оборудованием, инструментами для диагностики. Точность и скорость разработки, плана мероприятий по устранению дефектов и обеспечения безопасных методов ведения работ. Обоснованность выбора демонстрации применения методов и способов решения профессиональных задач. Демонстрация навыков выполнения профессиональных задач. Скорость и точность сбора и обработки необходимой информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. - Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении работ на различных этапах учебной и производственной практики; - при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности при оформление технической документации; - Применение современной научной профессиональной терминологии; | Оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной программы: - при выполнении лабораторных и практических занятий; - при выполнении и защите курсового проекта; - при выполнении - работ на различных этапах учебной и производственной практики; при выполнении индивидуальных заданий. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. - Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |