МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГБПОУ РК «КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

| Введено в действие приказом директора от «____» ______ 20____ г. № __________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПр ______________ С.Ю. Письменная |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Проведение качественных и количественных анализов

природных и промышленных материалов с применением

химических и физико-химических методов анализа

специальности

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

2023

| Согласовано на заседании методического совета - ГБПОУ РК «Керченский - политехнический колледж» Протокол №___ от «__»_____2023 г. Председатель МС _______________ С.В. Казак | Рассмотрено и одобрено на заседании предметной цикловой комиссии механических и химико-технологических дисциплин Протокол № __от «____» _____2023 г. Председатель ПЦК _______________ Ю. Ю.А. Письменный |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО _____________А.Н.Макогонов Генеральный директор АО «Керченский металлургический завод» «__»________2023 г. М.П. |  |

Рабочая  программа  профессионального модуля разработана  на  основе  Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования,

с учетом примерной образовательной программы специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений, укрупненная группа 18.00.00 Химические технологии

Организация-разработчик: ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»

Разработчики:

Михайличенко Ольга Вадимовна - преподаватель

Эксперт от работодателя:

АО «Керченский металлургический завод»,

начальник химико-аналитической лаборатории  _________________ С.Е. Одякова

©

©

©

©

©

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент осваивает вид   деятельности, проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, формирует личностные результаты в соответствии с Рабочей программой воспитания, входящей в состав настоящей образовательной программы.

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Профессиональные компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико аналитических лабораторий. |
| ПК 2.2 | Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико химическими методами |
| ПК2.3 | Проводить метрологическую обработку результатов анализов |

    - Личностные результаты.

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях | ЛР 6 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Принимающий основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности | ЛР 16 |
| Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями профессиональных компетенций | ЛР 20 |
| Способный к применению инструментов и методов бережливого производства | ЛР 23 |
| Умение реализовать лидерские качества на производстве | ЛР 28 |
| Стрессоустойчивость, коммуникабельность | ЛР 29 |
| Осознающий значимость профессионального развития в выбранной специальности | ЛР 30 |

1.1.4.В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико аналитических лабораторий; готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных комплексов. Проведение метрологической обработки результатов анализа. |
| --- | --- |
| уметь | Эксплуатировать лабораторное оборудование в соответствии с заводскими инструкциями; осуществлять отбор проб с использованием специального оборудования; проводить калибровку лабораторного оборудования; работать с нормативными документами на лабораторное оборудование. Выполнять отбор и подготовку проб природных и промышленных объектов; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов химическими методами; осуществлять химический анализ природных и промышленных объектов физико-химическими методами; проводить сравнительный анализ качества продукции в соответствии со стандартными образцами состава; осуществлять идентификацию синтезированных веществ; использовать информационные технологии при решении производственно-ситуационных задач; находить причину несоответствия анализируемого объекта ГОСТам; осуществлять аналитический контроль окружающей среды; выполнять химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы. Работать с нормативной документацией; представлять результаты анализа; обрабатывать результаты анализа с использованием информационных технологий; оформлять документацию в соответствии с требованиями отраслевых и/или международных стандартов; проводить статистическую оценку получаемых результатов и оценку основных метрологических характеристик; оценивать метрологические характеристики метода анализа. |
| знать | Виды лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий; правил отбора проб с использованием специального оборудования; правила эксплуатации и калибровки лабораторного оборудования, испытательного оборудования и средства измерения химико-аналитических лабораторий. Теоретические основы пробоотбора и пробоподготовки; классификации методов химического анализа; классификации методов физико-химического анализа; показатели качества методик количественного химического анализа; правила эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; методы анализа воды, требования к воде; методы анализа газовых смесей; виды топлива; методы анализа органических продуктов; методы анализа неорганических продуктов; методы анализа металлов и сплавов; методы анализа почв; методы анализа нефтепродуктов. Основные метрологические характеристики метода анализа; правила представления результата анализа; виды погрешностей; методы статистической обработки данных. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  872 часа(ов), в том числе:

в форме практической подготовки – 581 часов (ов)

во взаимодействие с преподавателем1:

    - теоретическое обучение – 242 часа(ов);

    - практические занятия – 82 часа(ов);

    - лабораторные занятия – 28 часа(ов);

    - курсовой проект – 40 часа(ов);

    - учебная практика – 216 часа(ов);

    - производственная практика - 216 часа(ов);

    - самостоятельная работа студента –30 часа(ов)

    - консультации – 12 часа(ов);

    - промежуточная аттестация – 6 часа(ов);

- Структура и содержание профессионального модуля

| Коды профессиональных и общих компетенций, личностные результаты | Наименования разделов профессионального модуля5 | Суммарн ый объем нагрузки, час | в т.ч. ф форме практической подготовки | Во взаимодействие с преподавателем, час |  |  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | учебна я | производ ственная |  |
|  |  |  |  |  | лабораторные, практические занятия, семинар | курсовая работа (проект) | консуль тации |  | промеж уточная аттестация |  |  |  |
| ПК 2.1- ПК 2.3 ОК 01-05,07,09 ЛК 2,6,10,13,16,20, 23,28,29,30 | Раздел 1. Пробоотбор и пробоподготовка | 124 | 36 | 108 | 16/20/- | - |  | - | - | - | - | 16 |
| ПК 2.1- ПК 2.3 ОК 01-05,07,09 ЛК 2,6,10,13,16,20, 23,28,29,30 | Раздел 2. Технический анализ | 298 | 113 | 244 | 12/62/- | 40 |  | - | 2 | - | - | 14 |
| ПК 2.1- ПК 2.3 ОК 01-05,07,09 ЛК 2,6,10,13,16,20, 23,28,29,30 | Учебная практика, часов | 216 |  |  |  |  |  |  |  | 216 | - | - |
| ПК 2.1- ПК 2.3 ОК 01-05,07,09 ЛК 2,6,10,13,16,20, 23,28,29,30 | Производственная практика (по профилю специальности) часов | 216 |  |  |  |  |  | 12 | - | - | 216 | - |
| Консультация | часов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экзамен | часов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 872 | 581 | 352 | 110 | 40 |  | 12 | 2 | 216 | 216 | 30 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование раздела профессионального модуля (ПМ), междисциплинарного курса (МДК), темы | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект (работа) |  | Объем часов/в т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Методы пробоотбора и пробоподготовки |  |  | 124 |
| МДК.02.01. Основы качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов |  |  | 124 |
| Тема 1.1 Методы отбора проб | Содержание |  | 52 |
|  | 1 | Место пробоотбора в химическом анализе. Понятие проба. Виды проб. Партия. Средняя проба. Точечная проба. Генеральная проба. Промежуточная проба. Готовая проба. Лабораторная проба. |  |
|  | 2 | Квадратование. Рабочий план пробоотбора. Измельчение проб. Гомогенизация проб. Отбор проб сыпучих материалов. |  |
|  | 3 | Метод вычерпывания. Инструменты, применяемые при отборе проб сыпучих материалов. Метод фракционного пробоотбора. |  |
|  | 4 | Пробоотбор металлов и сплавов. Отбор жидких металлов. |  |
|  | 5 | Ручные и автоматизированные способы отбора проб. |  |
|  | 6 | Устройство погружного зонда для отбора проб. Получение стружки и скапины. Отбор проб шлаков. |  |
|  | 7 | Отбор проб металлосодержащего вторичного сырья. Отбор проб ювелирных сплавов. |  |
|  | 8 | Отбор проб жидкостей и полужидких материалов. Отбор проб с различной глубины. Принцип работы пробоотборного устройства типа батометр. Хранение проб жидкостей. |  |
|  | 9 | Принципы отбора природных вод. Отбор проб поверхностных, подземных и сточных вод. Разовый, периодический, регулярный отбор проб. |  |
|  | 10 | Простые и смешанные пробы. Среднесменная, среднесуточная и среднепропорциональная смешанные пробы. |  |
|  | 11 | Приборы и приспособления для отбора проб. Сосуды для отбора и хранения проб воды. Отбор проб из рек и ручьев |  |
|  | 12 | Отбор проб из водохранилищ, озер и прудов. Отбор проб из родников, колодцев, скважин и дренажей |  |
|  | 13 | Отбор проб грунтовых вод. Отбор проб морской воды. Отбор проб на водопроводных станциях, из сети и водопроводных кранов. Консервация проб воды. |  |
|  | 14 | Отбор проб атмосферных осадков. Места отбора проб осадков. Осадкосборники. Сосуды для отбора и хранения проб осадков. |  |
|  | 15 | Отбор проб дождевой воды, снега и льда. Суммарные и единичные пробы. Устройства для отбора проб льда и снега. Хранение проб. |  |
|  | 16 | Отбор проб почв. Частота отбора проб почв. Инструменты для отбора проб почв. Транспортировка и хранения проб почв. |  |
|  | 17 | Отбор проб донных отложений. Хранение и транспортировка проб донных отложений. Оборудование, применяемое для отбора проб донных отложений. Принцип работы ковша Ван Вина. Пробоотборник Бикера. |  |
|  | 18 | Особенности отбора проб из воздуха. Выбор места отбора проб. Виды проб. Представительная проба. Простые и смешанные пробы. Пробоотбор с концентрированием. Метод аспирационного и вакуумного отбора. |  |
|  | 19 | Учет изменения метеопараметров среды при пробоотборе воздуха. Отбор проб воздуха в контейнеры. |  |
|  | 20 | Стеклянные шприцы, газовые пипетки, мешки из полимерных пленок, резиновые камеры. Применение ротаметра. Отбор проб воздуха в жидкие среды. Отбор проб на твердые сорбенты. Криогенное концентрирование. Концентрирование микропримесей на фильтрах. |  |
|  | 21 | Методы отбора проб твердого топлива. Порядок и нормы отбора проб. Отбор проб из вагонов. Количество точечных проб. Механические отборники. Схема отбора порций твердого топлива. |  |
|  | 22 | Документация отбора проб. Обработка и разделка первичных отобранных проб. Ручное сокращение пробы топлива. Приготовление аналитической пробы топлива. |  |
|  | 23 | Отбор проб нефтепродуктов. Порядок и нормы отбора проб. Отбор проб из вертикальных резервуаров. |  |
|  | 24 | Стационарные пробоотборники. Переносные пробоотборники. Отбор проб нефтепродукта из горизонтального резервуара. |  |
|  | 25 | Отбор проб нефтепродуктов из наливных судов. |  |
|  | 26 | Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн. Отбор проб из трубопровода. Отбор проб нефтепродуктов из канистр. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |
|  | 1 | Отбор проб водопроводной воды |  |
|  | Практические занятия |  | 20 |
|  | 1 | Отбор проб осадков используя материал РД52.04.878-2019 |  |
|  | 2 | Отбор пробы воздуха электроаспиратором |  |
|  | 3 | Работа с ГОСТ 10742-71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний |  |
|  | 4 | Взятие и подготовка пробы сыпучего материала используя ГОСТ 22552.0-2019, 22551-2019 |  |
|  | 5 | Решение проблемных задач «Методы отбора проб» |  |
| Тема 1.2 Пробоподготовка | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Методы вскрытия проб. Предварительная химическая подготовка проб. Переведение пробы в раствор. Выбор растворителя. Разложение пробы. Полнота вскрытия пробы. |  |
|  | 2 | «Сухие» способы разложения. Сплавление пробы. Выбор плавня. |  |
|  | 3 | Выбор тигля для разложения пробы. Сплавление со щелочными плавнями. |  |
|  | 4 | Сплавление с кислотными плавнями. Разложение спеканием. Разложение при нагревании с солями аммония. |  |
|  | 5 | «Мокрые» способы разложения. Обработка пробы минеральными кислотами. |  |
|  | 6 | Кислоты, не оказывающие окислительного действия. Кислоты, действующие как сильные окислители. Обработка органическими кислотами. |  |
|  | 7 | Обработка водными растворами солей и оснований. Скорость разложения. |  |
|  | 8 | Разрушение органических веществ (минерализация пробы). «Сухое» озоление для определения неорганических веществ в органических материалах: озоление без добавок, озоление с добавками. |  |
|  | 9 | Прокаливание пробы на воздухе. Сочетание прокаливания со спеканием. |  |
|  | 10 | Сплавление с добавлением окислителя. Источники погрешности при озолении. «Мокрое» озоление. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 12 |
|  | 2 | Озоление проб пищевых продуктов |  |
|  | 3 | Приготовление растворов для «мокрого» разложения пробы. |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 - Общие требования к отбору биопроб и пищевых продуктов. - Специальные методы пробоподготовки. Разложение с использованием ионитов; - Интенсификация процессов мокрой минерализации: проведение процесса в автоклавах с традиционными источниками нагрева, применение МВ–облучения; - Ультразвук. Индикаторы ультразвука. Применение ультразвука в пробоподготовке: УЗ– диспергирование, эмульгирование, коагуляция, дегазация, воздействие на электрохимические и химические процессы; - Экстракция, как метод разделения и концентрирования. 6. Методы оценки качества результатов анализа |  |  | 16 |

| Раздел 2. Технический анализ |  |  | 298 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Технический анализ и его назначение | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Назначение технического анализа. |  |
|  | 2 | Методы технического анализа. |  |
|  | 3 | Виды технического анализа: маркировочные анализы, арбитражные анализы, экспрессные анализы. |  |
|  | 4 | Основные физико-химические методы, применяемые в техническом анализе. |  |
|  | 5 | Расчеты в техническом анализе. |  |
| Тема 2.2 Анализ воды | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Анализ воды. Классификация природных вод. |  |
|  | 2 | Примеси, содержащиеся в воде (взвешенные вещества, коллоидно-растворенные вещества, истинно-растворенные вещества). Показатели качества воды. |  |
|  | 3 | Требования, предъявляемые к питьевой воде. Характеристика воды для промышленных целей. |  |
|  | 4 | Методы определения основных характеристик воды и их метрологические характеристики. |  |
|  | 5 | Оформление результатов анализа проб воды. Анализ сточных вод. |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 12 |
|  | 4 | Определение жесткости воды (общей, карбонатной, некарбонатной) |  |
|  | 5 | Определение сульфат-иона в воде |  |
|  | 6 | Определение Fe - в воде |  |
| Тема 2.3 Анализ газов | Содержание |  | 22 |
|  | 1 | Анализ газов. |  |
|  | 2 | Группы промышленных газов: горючие газовые смеси, газы, применяемые как сырьё в химической промышленности, отбросные газы топок и химических производств, газы воздуха помещений промышленных предприятий. |  |
|  | 3 | Методы анализа газов и их метрологические характеристики. |  |
|  | 4 | Хроматографический анализ газов. |  |
|  | 5 | Расчеты в газовом анализе. |  |
|  | 6 | Объемные газоанализаторы. |  |
|  | 7 | Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. |  |
|  | 8 | Воздухозаборные устройства для индикаторных трубок. |  |
|  | 9 | Комплекты индикаторных средств. |  |
|  | 10 | Оформление результатов анализа проб газа. |  |
|  | 11 | Метрологическая обработка результатов анализа. |  |
|  | Практические занятия |  | 10 10 |
|  | 6 | Решение расчетных задач по теме «Анализ газов» |  |
| Тема 2.4 Анализ твердого топлива | Содержание |  | 30 |
|  | 1 | Оформление результатов анализа твердого топлива. Анализ твердого топлива. |  |
|  | 2 | Классификация твердого топлива. |  |
|  | 3 | Виды влаги в твердом топливе: внешняя влага, аналитическая влага, химически связанная влага. |  |
|  | 4 | Сухая масса топлива. |  |
|  | 5 | Горючая масса топлив. |  |
|  | 6 | Минеральная часть топлива. |  |
|  | 7 | Негорючая часть топлива. |  |
|  | 8 | Теплотворная способность топлива. |  |
|  | 9 | Методы определения влаги в твердом топливе. |  |
|  | 10 | Определение содержания серы в твердом топливе. |  |
|  | 11 | Определение содержания золы в твердом топливе. |  |
|  | 12 | Определение выхода летучих веществ. |  |
|  | 13 | Расчет теплотворной способности по данным элементного и технического анализа. |  |
|  | 14 | Оформление результатов анализа твердого топлива. |  |
|  | 15 | Метрологическая обработка результатов анализа топлива |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 7 | Решение расчетных задач по теме «Анализ твердого топлива» |  |
| Тема 2.5 Анализ нефтепродуктов | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Анализ нефти и нефтепродуктов. |  |
|  | 2 | Топливо жидкое и газообразное. |  |
|  | 3 | Нефтяные масла и пластичные смазки. |  |
|  | 4 | Нефтепродукты промышленного и бытового назначения. |  |
|  | 5 | Определение основных показателей нефтепродуктов: плотности, вязкости, температуры каплепадения, температуры застывания и текучести, температуры вспышки и воспламенения; фракционного состава, содержания влаги, содержания сернистых соединений, содержания кислот и щелочей, содержания механических примесей. |  |
|  | 6 | Пробоподготовка нефтепродуктов. |  |
|  | 7 | Оформление результатов анализа нефтепродуктов. |  |
|  | 8 | Метрологическая обработка результатов анализа нефтепродуктов. |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 8 | Решение расчетных задач по теме «Анализ нефтепродуктов» |  |
| Тема 2.6 Анализ продуктов органического синтеза | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Константы, характеризующие чистое органическое вещество. |  |
|  | 2 | Определение физических свойств органических веществ. |  |
|  | 3 | Определение температуры плавления и затвердевания. Определение температуры кипения. |  |
|  | 4 | Определение влаги органических веществ различными методами. |  |
|  | 5 | Определение элементарного состава органических веществ. |  |
|  | 6 | Определение углерода и водорода. |  |
|  | 7 | Определение содержания азота. Определение содержания хлора. |  |
|  | 8 | Определение функциональных групп: аминогруппы, нитрогрупп, карбонильной группы, оксигруппы, гидроксильной группы. |  |
|  | 9 | Определение йодного, бромного, кислотного, эфирного, перекисного числа в и числа омыления. |  |
|  | 10 | Метрологическая обработка результатов анализа. |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 9 | Решение расчетных задач на тему «Анализ продуктов органического синтеза» |  |
| Тема 2.7 Анализ неорганических продуктов | Содержание |  | 20 |
|  | 1 | Контроль в производстве серной кислоты. |  |
|  | 2 | Анализ колчедана. |  |
|  | 3 | Анализ серной кислоты. |  |
|  | 4 | Определение содержания моногидрата. Анализ олеума. |  |
|  | 5 | Анализ фосфорной кислоты. Анализ кальцинированной соды. |  |
|  | 6 | Анализ силикатных материалов. |  |
|  | 7 | Анализ удобрений. Анализ фосфорных удобрений. Усвояемые и неусвояемые фосфорные удобрения. Анализ суперфосфатов. Контроль в производстве азотных удобрений. |  |
|  | 8 | Определение аммиачного азота. Определение азота в нитратах и нитритах. |  |
|  | 9 | Контроль в производстве соды. Анализ кальцинированной соды. |  |
|  | 10 | Метрологическая обработка результатов анализа |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |
|  | 10 | Решение расчетных задач на тему «Анализ неорганических продуктов» |  |
| Тема 2.8 Анализ металлов и сплавов | Содержание |  | 18 |
|  | 1 | Черные и цветные металлы. Общие сведения о металлах и сплавах. |  |
|  | 2 | Чугуны и стали. |  |
|  | 3 | Методы определения содержания углерода. |  |
|  | 4 | Основные методы определения серы. Определение фосфора. |  |
|  | 5 | Определение никеля фотометрическим методом. |  |
|  | 6 | Определение кобальта. Определение марганца. |  |
|  | 7 | Определение хрома фотометрическим методом. |  |
|  | 8 | Определение меди. Анализ медных и алюминиевых сплавов. |  |
|  | 9 | Метрологическая обработка результатов анализа. |  |
|  | Практические занятия |  | 1112 |
|  | 11 | Решение расчетных задач на тему «Анализ металлов и сплавов» |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. Подготовка к лабораторным и практическим учебным занятиям с использованием методических рекомендаций. Оформление лабораторных и практических занятий, отчётов и подготовка к их защите. Выполнение расчётных заданий. |  |  | 14 |
| Учебная практика Виды работ Контроль качества воды. Определение жесткости. Определение щелочности. Определение содержания кальция. Определение содержания магния. Определение содержания кислорода. Определение двуокиси углерода. Определение железа. Определение сухого остатка. Определение окисляемости. Анализ газов. Хроматографический анализ газов. Определение теплотворной способности и плотности газов. Твердое топливо. Определение влаги. Определение содержания золы. Определение содержания серы. Определение выхода летучих веществ. Определение теплотворной способности. Анализ нефтепродуктов. Определение плотности, вязкости, температуры застывания и текучести, температуры плавления и каплепадения, температуры вспышки и воспламенения; определение содержания сернистых соединений в НП. Определение минеральных кислот, щелочей и солей в НП, определение механических примесей. Анализ продуктов производств органического синтеза. Определение физических свойств органических веществ. Определение влаги в органических веществах (ОВ). Определение элементарного состава ОВ. Определение функциональных групп органических соединений. Определение кислотного, иодного, бромного, эфирного чисел и числа омыления. Анализ мономеров и полимеров. Анализ металлов и сплавов. Определение общего содержания углерода в сплавах. Определение серы. Определение фосфора. Определение никеля. Определение кобальта. Определение марганца. Определение хрома. Определение ванадия. Определение молибдена. Определение титана. Определение меди. Анализ колчедана. Анализ серной кислоты. Анализ фосфорной кислоты. Анализ нитратных и аммонийных удобрений. |  |  | 216 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ Проведение анализа газов. Определение отдельных компонентов газовой смеси методом поглощения и сжигания, газохроматографическим методом. Проведение анализа топлива и нефтепродуктов. Определение основных показателей качества. Определение показателей качества воды: жесткости, содержания неорганических примесей. Отбор проб. Установление соответствия качества воды санитарным нормам. Проведение анализов почв; Проведение анализов металлов и сплавов; Проведение анализа продуктов органического производства; Проведение анализа продуктов неорганического производства; Оценка качества результатов анализа. |  |  | 216 |

| Примерная тематика курсовых работ (проектов) - Анализ вод фотометрическими методами; - Анализ сплавов фотометрическими методами; - Определение тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии; - Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами; - Определение нитратов в продуктах переработки плодов и овощей потенциометрическим методом; - Анализ лекарственных препаратов рефрактометрическим методом; - Анализ нефтепродуктов; - Анализ органических реактивов; - Анализ неорганических реактивов; - Анализ продуктов рефрактометрическими методами; - Анализ пищевых продуктов фотометрическими методами; 12. Анализ пищевых продуктов потенциометрическими методами. |  |
| --- | --- |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) …………………………………………….. | 40 |
| Консультации | 12 |
| Промежуточная аттестация | 6 |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация программы модуля проходит в учебных кабинетах ;  лабораторий физико-химических методов анализа и технических средств измерения; технического анализа, контроля производства и экологического контроля.

Оборудование	учебного	кабинета	и	рабочих	мест	кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-методическое обеспечение

Технические средства обучения:

- ноутбук, телевизор, учебные фильмы, презентации

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Вытяжной шкаф; лабораторные столы; химическая посуда по ГОСТ 25336 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры»; набор ареометров; штативы металлические; электроплитки; шкаф сушильный; магнитные мешалки, муфельная печь, центрифуга, ионометр, вискозиметр, фотоколориметр, рефрактометр, пикнометр, дистиллятор, набор для тонкослойной хроматографии, прибор для анализа нефтепродуктов.

Весовая комната: весы аналитические; весы технические.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производится концентрированно в лабораториях .

3.2 Информационное обеспечение обучения

    - Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

    - 3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

- Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г. Аналитическая химия. В 2 кн. Книга 2.Физико-химические методы анализа: учебник и практикум для СПО/ - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 345с.

- Вершинин В.И., Перцев Н.В.. Планирование и математическая обработка результатов химического эксперимента. Учебн. пос., 4-е изд., перераб. и доп., 2019.

- Поломеева О.А.. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ. Учебное пособие для СПО, 3-е изд., стер., 2020

Дополнительные источники:

- Александрова, Э. А. Аналитическая химия : в 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анализа : учебник и практикум для СПО / Э. А. Александрова,  Н. Г. Гайдукова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 359 с. – ISBN 978-5-534-04223-8

- Анализ загрязненной воды : практическое руководство / Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 678 с.

- Аналитическая химия. Химические методы анализа: учеб. пос. / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. – Москва : НИЦ ИНФРА-М; Минск : Новое  знание, 2014. - 542 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 1. : учебник / Ю. М. Глубоков и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 352 с.

- Аналитическая химия и физико-химические методы  анализа. В 2 т. Т. 2. : учебник / Н. В. Алов и др. ; под ред. А. А. Ищенко. – М. : Академия, 2012. - 416 с.

- Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа : учебное пособие / А. И. Жебентяев. – Москва : НИЦ Инфра-М; Мн.: Новое знание, 2013. - 206 с.

- Антипов, М. А. Оценка качества подземных вод и методы их анализа : учебное пособие / М. А. Антипов, И.В. Заикина, Н.А. Безденежных. – Санкт Петербург : Проспект Науки, 2013. - 136 c.

- Борисов, А. Н. Аналитическая химия. Расчеты в количественном анализе : учебник и практикум для СПО /А. Н.  Борисов, И. Ю. Тихомирова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 118 с. – ISBN 978-5-534-00807-4

- Волков, А. И. Справочник по лабораторной химии / А. И.Волков, И. М. Жарский. –  Минск : Современная школа (Букмастер) Интерпрессервис, 2016. – 256 с.

- Гайдукова, Б. М. Техника и технология лабораторных работ : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – Санкт - Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. – 128 с.

- Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов  : практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 3-е изд. (эл.). – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 469 с.: ил.

- Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум : учебное пособие / А. И. Жебентяев,  А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. – Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое Знание, 2013. - 429 с.

- Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - 2-е изд. – Москва : БИНОМ : Лаборатория знаний, 2015. - 243 с. – (Методы в химии).

- Контроль качества воды : учебник / Л. С. Алексеев. - 4-e изд., перераб. и доп. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 159 с.

- Кристиан , Г. Аналитическая химия. В 2 т. Т. 1 / Г. Кристиан ; пер. с англ. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 623 с.

- Лесс, В. Р. Практическое руководство для лаборатории. Специальные методы / В. Р. Лесс ; под ред. И. Г. Зенкевича. - Санкт-Петербург : ЦОП "Профессия", 2014. - 472 с.

- Новокшанова, А. Л. Органическая, биологическая и физколлоидная химия : практикум : учебное пособие для СПО / А. Л. Новокшанова.– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 222 с. – ISBN 978-5-534-03708-1

- Подкорытов, А. Л. Аналитическая химия. Окислительно-восстановительное титрование : учебное пособие для СПО / А. Л. Подкорытов, Л. К. Неудачина, С. А. Штин. – Москва : Юрайт, 2017. – 60 с.  – ISBN 978-5-534-00111-2

- Пустовалова, Л. М. Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ / Л. М. Пустовалова. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 316 с.

- Химия нефти и газа: учебное пособие / В. Д. Рябов. - 2-e изд., испр. и доп. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.

3.2.2. Интернет ресурсы

1. portal.tpu.ru›SHARED/n/NIMEZ/educationalwork/Tab1…Химические методы анализа Белгород 2017г.

2. http://www.chem.msu.su/rus/teaching/analyt/dimov/all.pdf Технический анализ А.М. Дымов 1964 г

# 3. ege.spb.ru›index.php?option…download…khimiya…2022 10 вариантов ЕГЭ-2022 по химии

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Таблица

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Обслуживать и эксплуатировать лабораторное оборудование, испытательное оборудование и средства измерения химико аналитических лабораторий. ПК 2.2 Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими и физико химическими методами ПК 2.3 Проводить метрологическую обработку результатов анализов | Демонстрирует знания теоретических основ пробоотбора и пробоподготовки; классификации методов химического анализа; классификации методов физико-химического анализа; показателей качества методик количественного химического анализа; правил эксплуатации посуды, оборудования, используемого для выполнения анализа; методов анализа воды, требования к воде; методов анализа газовых смесей; видов топлива; методов анализа органических продуктов; методов анализа неорганических продуктов; методов анализа металлов и сплавов; методов анализа почв; методов анализа нефтепродуктов; основных метрологических характеристик методов анализа; правил представления результата анализа; видов погрешностей, методов статистической обработки данных. | Собеседование Тестирование Экспертное наблюдение выполнения работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов Экзамен Дифференцированный зачет |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Демонстрирует умение обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий; готовить реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ химическими методами; проводить обработку результатов анализа в т.ч. с использованием аппаратно-программных комплексов; проводить метрологическую обработку результатов анализа. | Экспертное наблюдение выполнения работ на практических и лабораторных занятиях, учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов Экзамен Дифференцированный зачет |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |  |